## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für EGH- Print-Katalog | Bezeichnung
Energieverteilung & Zählerplatzsysteme
Brandschutzschalter | bisheriges System lieferbar
lieferbar ab | bis Abverkauf, längstens
September 2017 | Ende 2017
ARC910D | QSE960D |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit Leitungsschutzschalter 1P+N B10 6kA
ARC913D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit Leitungsschutzschalter 1P+N B13 6kA
ARC916D | QSE966D |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit Leitungsschutzschalter 1P+N B16 6kA
Brandschutzschränke
lieferbar ab
September 2017
FB71WLN |  |  | x | Brand.Wandaufsatztür 30min,H1345xB575xT51mm,IP42
FB72WLN |  |  | x | Brand.Wandaufsatztür 30min,H1345xB795xT51mm,IP42
FB73WLN |  |  | x | Brand.Wandaufsatztür 30min,H1345xB1045xT51mm,IP42
FB75WLN |  |  | x | Brand.Wandaufsatztür 30min,H1345xB1545xT51mm,IP42
Wandschränke IP44/54, T=205mm
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
September 2017 | bis Ende 2017
FP31SN2 | FP31SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,500x300x205mm,exp.,leer,univers
FP32SN2 | FP32SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,500x550x205mm,exp.,leer,univers
FP33SN2 | FP33SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,500x800x205mm,exp.,leer,univers
FP34SN2 | FP34SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,500x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP35SN2 | FP35SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,500x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP41SN2 | FP41SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,650x300x205mm,exp.,leer,univers
FP42SN2 | FP42SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,650x550x205mm,exp.,leer,univers
FP43SN2 | FP43SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,650x800x205mm,exp.,leer,univers
FP44SN2 | FP44SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,650x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP45SN2 | FP45SN | x | x | Wandschrank,IP44,SKII,650x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP51SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,800x300x205mm,exp.,leer,univers
FP52SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,800x550x205mm,exp.,leer,univers
FP53SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,800x800x205mm,exp.,leer,univers
FP54SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,800x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP55SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,800x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP61SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,950x300x205mm,exp.,leer,univers
FP62SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,950x550x205mm,exp.,leer,univers
FP63SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,950x800x205mm,exp.,leer,univers
FP64SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,950x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP65SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,950x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP71SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1100x300x205mm,exp.,leer,univers
FP72SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1100x550x205mm,exp.,leer,univers
FP73SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1100x800x205mm,exp.,leer,univers
FP74SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1100x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP75SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1100x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP81SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1250x300x205mm,exp.,leer,univers
FP82SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1250x550x205mm,exp.,leer,univers
FP83SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1250x800x205mm,exp.,leer,univers
FP84SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1250x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP85SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1250x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP91SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1400x300x205mm,exp.,leer,univers
FP92SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1400x550x205mm,exp.,leer,univers
FP93SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1400x800x205mm,exp.,leer,univers
FP94SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1400x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP95SN2 |  |  | x | Wandschrank,IP44,SKII,1400x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP11SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,1700x300x205mm,exp.,univers
FP12SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,1700x550x205mm,exp.,univers
FP13SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,1700x800x205mm,exp.,univers
FP14SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,1700x1050x205mm,exp.,univers
FP15SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,1700x1300x205mm,exp.,univers
FP21SW2 |  |  | x | Standschrank,IP54,SKII,1950x300x205mm,exp.,univers
FP22SW2 |  |  | x | Standschrank,IP54,SKII,1950x550x205mm,exp.,univers
FP23SW2 |  |  | x | Standschrank,IP54,SKII,1950x800x205mm,exp.,univers
FP24SW2 |  |  | x | Standschrank,IP54,SKII,1950x1050x205mm,exp.,univers
FP25SW2 |  |  | x | Standschrank,IP54,SKII,1950x1300x205mm,exp.,univers
FP31SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,500x300x205mm,exp.,univers
FP32SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,500x550x205mm,exp.,univers
FP33SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,500x800x205mm,exp.,univers
FP34SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,500x1050x205mm,exp.,univers
FP35SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,500x1300x205mm,exp.,univers
FP41SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,650x300x205mm,exp.,univers
FP42SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,650x550x205mm,exp.,univers
FP43SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,650x800x205mm,exp.,univers
FP44SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,650x1050x205mm,exp.,univers
FP45SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,650x1300x205mm,exp.,univers
FP51SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,800x300x205mm,exp.,univers
FP52SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,800x550x205mm,exp.,univers
FP53SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,800x800x205mm,exp.,univers
FP54SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,800x1050x205mm,exp.,univers
FP55SW2 |  |  | x | Wandschrank,IP54,SKII,800x1300x205mm,exp.,univers
FP01TN2 | FP01TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1550x300x205mm,exp.,leer,univers
FP02TN2 | FP02TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1550x550x205mm,exp.,leer,univers
FP03TN2 | FP03TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1550x800x205mm,exp.,leer,univers
FP04TN2 | FP04TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1550x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP05TN2 | FP05TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1550x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP11TN2 | FP11TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1700x300x205mm,exp.,leer,univers
FP12TN2 | FP12TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1700x550x205mm,exp.,leer,univers
FP13TN2 | FP13TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1700x800x205mm,exp.,leer,univers
FP14TN2 | FP14TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1700x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP15TN2 | FP15TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1700x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP31TN2 | FP31TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,500x300x205mm,exp.,leer,univers
FP32TN2 | FP32TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,500x550x205mm,exp.,leer,univers
FP33TN2 | FP33TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,500x800x205mm,exp.,leer,univers
FP34TN2 | FP34TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,500x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP35TN2 | FP35TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,500x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP41TN2 | FP41TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,650x300x205mm,exp.,leer,univers
FP42TN2 | FP42TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,650x550x205mm,exp.,leer,univers
FP43TN2 | FP43TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,650x800x205mm,exp.,leer,univers
FP44TN2 | FP44TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,650x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP45TN2 | FP45TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,650x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP51TN2 | FP51TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,800x300x205mm,exp.,leer,univers
FP52TN2 | FP52TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,800x550x205mm,exp.,leer,univers
FP53TN2 | FP53TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,800x800x205mm,exp.,leer,univers
FP54TN2 | FP54TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,800x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP55TN2 | FP55TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,800x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP61TN2 | FP61TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,950x300x205mm,exp.,leer,univers
FP62TN2 | FP62TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,950x550x205mm,exp.,leer,univers
FP63TN2 | FP63TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,950x800x205mm,exp.,leer,univers
FP64TN2 | FP64TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,950x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP65TN2 | FP65TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,950x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP71TN2 | FP71TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1100x300x205mm,exp.,leer,univers
FP72TN2 | FP72TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1100x550x205mm,exp.,leer,univers
FP73TN2 | FP73TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1100x800x205mm,exp.,leer,univers
FP74TN2 | FP74TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1100x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP75TN2 | FP75TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1100x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP81TN2 | FP81TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1250x300x205mm,exp.,leer,univers
FP82TN2 | FP82TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1250x550x205mm,exp.,leer,univers
FP83TN2 | FP83TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1250x800x205mm,exp.,leer,univers
FP84TN2 | FP84TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1250x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP85TN2 | FP85TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1250x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP91TN2 | FP91TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1400x300x205mm,exp.,leer,univers
FP92TN2 | FP92TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1400x550x205mm,exp.,leer,univers
FP93TN2 | FP93TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1400x800x205mm,exp.,leer,univers
FP94TN2 | FP94TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1400x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP95TN2 | FP95TN | x | x | Wandschrank,IP44,SKI,1400x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP01TW2 | FP01TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1550x300x205mm,exp.,leer,univers
FP02TW2 | FP02TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1550x550x205mm,exp.,leer,univers
FP03TW2 | FP03TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1550x800x205mm,exp.,leer,univers
FP04TW2 | FP04TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI1550x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP05TW2 | FP05TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1550x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP11TW2 | FP11TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1700x300x205mm,exp.,leer,univers
FP12TW2 | FP12TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1700x550x205mm,exp.,leer,univers
FP13TW2 | FP13TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1700x800x205mm,exp.,leer,univers
FP14TW2 | FP14TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1700x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP15TW2 | FP15TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1700x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP31TW2 | FP31TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,500x300x205mm,exp.,leer,univers
FP32TW2 | FP32TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,500x550x205mm,exp.,leer,univers
FP33TW2 | FP33TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,500x800x205mm,exp.,leer,univers
FP34TW2 | FP34TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,500x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP35TW2 | FP35TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,500x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP41TW2 | FP41TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,650x300x205mm,exp.,leer,univers
FP42TW2 | FP42TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,650x550x205mm,exp.,leer,univers
FP43TW2 | FP43TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,650x800x205mm,exp.,leer,univers
FP44TW2 | FP44TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,650x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP45TW2 | FP45TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,650x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP51TW2 | FP51TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,800x300x205mm,exp.,leer,univers
FP52TW2 | FP52TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,800x550x205mm,exp.,leer,univers
FP53TW2 | FP53TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,800x800x205mm,exp.,leer,univers
FP54TW2 | FP54TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,800x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP55TW2 | FP55TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,800x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP61TW2 | FP61TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,950x300x205mm,exp.,leer,univers
FP62TW2 | FP62TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,950x550x205mm,exp.,leer,univers
FP63TW2 | FP63TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,950x800x205mm,exp.,leer,univers
FP64TW2 | FP64TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,950x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP65TW2 | FP65TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,950x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP71TW2 | FP71TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1100x300x205mm,exp.,leer,univers
FP72TW2 | FP72TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1100x550x205mm,exp.,leer,univers
FP73TW2 | FP73TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1100x800x205mm,exp.,leer,univers
FP74TW2 | FP74TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1100x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP75TW2 | FP75TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1100x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP81TW2 | FP81TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1250x300x205mm,exp.,leer,univers
FP82TW2 | FP82TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1250x550x205mm,exp.,leer,univers
FP83TW2 | FP83TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1250x800x205mm,exp.,leer,univers
FP84TW2 | FP84TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1250x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP85TW2 | FP85TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1250x1300x205mm,exp.,leer,univers
FP91TW2 | FP91TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1400x300x205mm,exp.,leer,univers
FP92TW2 | FP92TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1400x550x205mm,exp.,leer,univers
FP93TW2 | FP93TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1400x800x205mm,exp.,leer,univers
FP94TW2 | FP94TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1400x1050x205mm,exp.,leer,univers
FP95TW2 | FP95TW | x | x | Wandschrank,IP54,SKI,1400x1300x205mm,exp.,leer,univers
Feldverteiler und Zubehör
lieferbar ab
September 2017
FW42ENW1B |  |  | x | UP-Feldverteiler Energie+Multimediafeld 4-reihig
FW52ENW1B |  |  | x | UP-Feldverteiler Energie+Multimediafeld 5-reihig
FW81UD2 |  |  | x | Feldverteiler Unterputz, leer, mit Tür, IP30, SKII, H:1250xB:300xT:110mm,univers
FWB81D |  |  | x | Feldverteiler Aufputz, leer, mit Tür, IP30, SKII, H:1250xB:300xT:160mm, univers
FZ005NM |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM geschlitzt, RAL 9010, fuer Schrank IP3X H:650xB:300mm
FZ006NM |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM geschlitzt, RAL 9010, fuer Schrank IP3X H:650xB:550mm
FZ007NM |  |  | x | Tuer, univers, links, MM geschlitzt, RAL 9010, fuer Schrank IP3X H:650xB:800mm
FZ009NM |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM geschlitzt, RAL 9010, fuer Schrank IP3X H:800xB:300mm
FZ010NM |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM geschlitzt, RAL 9010, fuer Schrank IP3X H:800xB:550mm
FZ011NM |  |  | x | Tuer, univers, links, MM geschlitzt, RAL 9010, fuer Schrank IP3X H:800xB:800mm
FZ006NM2 |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM ungeschlitzt, RAL9010, f.Schrank IP3X H:650xB:550mm
FZ010NM2 |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM ungeschlitzt, RAL9010, f.Schrank IP3X H:800xB:550mm
FZ014NM2 |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM ungeschlitzt, RAL9010, f.Schrank IP3X H:950xB:550mm
FZ021NM2 |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM ungeschlitzt, RAL9010, f.Schrank IP3X H:1100xB:300mm
FZ026NM2 |  |  | x | Tuer, univers, rechts, MM ungeschlitzt, RAL9010, f.Schrank IP3X H:1250xB:300mm
UM71M3 |  |  | x | EBS 250x1050 f. Feldverteiler Aufputz Multimedia 3Reihen/4Höhen Montagepl.
UM71M4 |  |  | x | EBS 250x1050 f. Feldverteiler Aufputz Multimedia 4Reihen/3Höhen Montagepl.
UM71UM3 |  |  | x | EBS 250x1050 f. Feldverteiler Unterputz Multimedia 3Reihen/4Höhen Montagepl.
UM71UM4 |  |  | x | EBS 250x1050 f. Feldverteiler Unterputz Multimedia 4Reihen/3Höhen Montagepl.
UM81M3 |  |  | x | EBS 250x1200 f. Feldverteiler Aufputz Multimedia 3Reihen/5Höhen Montagepl.
UM81M4 |  |  | x | EBS 250x1200 f. Feldverteiler Aufputz Multimedia 4Reihen/4Höhen Montagepl.
UM81UM3 |  |  | x | EBS 250x1200 f. Feldverteiler Unterputz Multimedia 3Reihen/5Höhen Montagepl.
UM81UM4 |  |  | x | EBS 250x1200 f. Feldverteiler Unterputz Multimedia 4Reihen/4Höhen Montagepl.
UW81U |  |  | x | EBS 250x1200 f. Feldverteiler Unterputz Multimedia 8Reihen
UW81V |  |  | x | EBS 250x1200 f. Feldverteiler Aufputz Multimedia 8Reihen
lieferbar ab
Oktober 2017
FWB32K1 |  |  | x | Feldverteiler AP 36PLE mit Multimediafeld und geschlitzter Tür
FWB42K1 |  |  | x | Feldverteiler AP 48PLE mit Multimediafeld und geschlitzter Tür
FWB52K1 |  |  | x | Feldverteiler AP 60PLE mit Multimediafeld und geschlitzter Tür
FWB53K1 |  |  | x | Feldverteiler AP 120PLE mit Multimediafeld und geschlitzter Tür
FWB62K1 |  |  | x | Feldverteiler AP 72PLE mit Multimediafeld und geschlitzter Tür
FWB63K1 |  |  | x | Feldverteiler AP 144PLE mit Multimediafeld und geschlitzter Tür
FWB72K1 |  |  | x | Feldverteiler AP 84PLE mit Multimediafeld und geschlitzter Tür
UM00M1 |  |  | x | Multimedia Kit,mit 3xSteckdose,12xPatch-Panel mit 6xRJ45, Geräte- u. Kabelhalter
UM00M2 |  |  | x | Multimedia Kit,mit 3xSteckdose,12xPatch-Panel ohne 6xRJ45,Geräte- u. Kabelhalter
Verteilerschränke und Zubehör
lieferbar ab
September 2017
FG31WE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 350x2200x400mm (BxHxT), RAL7035
FG31WF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 850x2200x600 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG31XE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 350x2200x600mm (BxHxT), RAL7035
FG31XF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG32WE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 600x2200x400mm (BxHxT), RAL7035
FG32WF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 350x2200x400 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG32XE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 600x2200x600mm (BxHxT), RAL7035
FG32XF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 600x2200x400 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG33WE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 850x2200x600mm (BxHxT), RAL7035
FG33WF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x600 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG33XE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 850x2200x400mm (BxHxT), RAL7035
FG33XF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x600 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG34WE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 1100x2200x400mm (BxHxT), RAL7035
FG34WF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 850x2200x400 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG34XE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 1100x2200x600mm (BxHxT), RAL7035
FG34XF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x400 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG35WE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 1350x2200x400mm (BxHxT), RAL7035
FG35WF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x400 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG35XE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 1350x2200x600mm (BxHxT), RAL7035
FG35XF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x400 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG36WE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 1600x2200x400mm (BxHxT), RAL7035
FG36WF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 350x2200x600 (BxHxT) RAL nach Wahl
FG36XE |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 1600x2200x600mm (BxHxT), RAL7035
FG36XF |  |  | x | Anreihstandverteiler IP41 600x2200x600 (BxHxT) RAL nach Wahl
FZ321XF |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 350x2200mm (BxH), RAL nach Wahl
FZ321XW |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 350x2200mm (BxH), RAL7035
FZ322XF |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 600x2200mm (BxH), RAL nach Wahl
FZ322XW |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 600x2200mm (BxH), RAL7035
FZ323XF |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 850x2200mm (BxH), RAL nach Wahl
FZ323XW |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 850x2200mm (BxH), RAL7035
FZ324XFL |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41,550x2200mm(BxH),RAL nach Wahl,links
FZ324XFR |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41,550x2200mm(BxH),RAL nach Wahl,rechts
FZ324XWL |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 550x2200mm (BxH), RAL7035, links
FZ324XWR |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 550x2200mm (BxH), RAL7035, rechts
FZ326XFL |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41,800x2200mm(BxH),RAL nach Wahl,links
FZ326XFR |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41,800x2200mm(BxH),RAL nach Wahl,rechts
FZ326XWL |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 800x2200mm (BxH), RAL7035, rechts
FZ326XWR |  |  | x | Klarsichtür für Anreihstandverteiler IP41, 800x2200mm (BxH), RAL7035, links
FZ331XF |  |  | x | Stahlblechtür rechts für Anreihstandverteiler,RALnWahl, 350x2200mm
FZ331XG |  |  | x | Stahlblechtür für Anreihstandverteiler IP41, 350x2200mm (BxH), RAL7035
FZ332XF |  |  | x | Stahlblechtür rechts für Anreihstandverteiler,RALnWahl, 600x2200mm
FZ332XG |  |  | x | Stahlblechtür für Anreihstandverteiler IP41, 600x2200mm (BxH), RAL7035
FZ333XF |  |  | x | Stahlblechtür rechts für Anreihstandverteiler,RALnWahl, 850x2200mm
FZ333XG |  |  | x | Stahlblechtür für Anreihstandverteiler IP41, 850x2200mm (BxH), RAL7035
FZ334XFL |  |  | x | Stahlblechtür rechts für Anreihstandverteiler,RALnWahl, 550x2200mm, m.Verschluss
FZ334XFR |  |  | x | Stahlblechtür links für Anreihstandverteiler,RALnWahl, 550x2200mm, o.Verschluss
FZ334XGL |  |  | x | Stahlblechtür links für Anreihstandverteiler, RAL7035, 550x2200mm, o.Verschluss
FZ334XGR |  |  | x | Stahlblechtür rechts für Anreihstandverteiler, RAL7035, 550x2200mm, m.Verschluss
FZ336XFL |  |  | x | Stahlblechtür links für Anreihstandverteiler,RALnWahl, 800x2200mm, o.Verschluss
FZ336XFR |  |  | x | Stahlblechtür rechts für Anreihstandverteiler,RALnWahl, 800x2200mm, m.Verschluss
FZ336XGL |  |  | x | Stahlblechtür links für Anreihstandverteiler, RAL7035, 800x2200mm, o.Verschluss
FZ336XGR |  |  | x | Stahlblechtür rechts für Anreihstandverteiler, RAL7035, 800x2200mm, m.Verschluss
FZ708WFF |  |  | x | Seitenwand flach IP41 2000x400 RAL nach Wahl
FZ708XFF |  |  | x | Seitenwand flach IP41 2000x600 RAL nach Wahl
FZ808EW |  |  | x | Seitenwand für Anreihstandverteiler IP41, 2200x400mm (HxT)
FZ808EWF |  |  | x | Seitenwand flach IP41 2200x400 RAL 7035
FZ808WF |  |  | x | Seitenwand für ASV IP41, 2200x400 (HxT), Farbe RAL nach Wahl
FZ808WFF |  |  | x | Seitenwand flach IP41 2200x400 RAL nach Wahl
FZ809EX |  |  | x | Seitenwand für Anreihstandverteiler IP41, 2200x600mm (HxT)
FZ809EXF |  |  | x | Seitenwand flach IP41 2200x600 RAL 7035
FZ809XF |  |  | x | Seitenwand für ASV IP41, 2200x600 (HxT), Farbe RAL nach Wahl
FZ809XFF |  |  | x | Seitenwand flach IP41 2200x600 RAL nach Wahl
MES-B02 |  |  | x | Bürsten Ausschnitt 174x200 (BxT)
MES-B04 |  |  | x | Bürsten Ausschnitt 298x200 (BxT)
MES-M02 |  |  | x | Moosgummiflansch Ausschnitt 174x200 (BxT)
MES-M04 |  |  | x | Moosgummiflansch Ausschnitt 298x200 (BxT)
MES-MP11022 |  |  | x | Montageplatte, verzinkt, 1100 x 2200 mm (Breite x Höhe)
MES-MP13522 |  |  | x | Montageplatte, verzinkt, 1350 x 2200 mm (Breite x Höhe)
MES-MP16022 |  |  | x | Montageplatte, verzinkt, 1600 x 2200 mm (Breite x Höhe)
MES-MP6022 |  |  | x | Montageplatte, verzinkt, 600 x 2200 mm (Breite x Höhe)
MES-MP8522 |  |  | x | Montageplatte, verzinkt, 850 x 2200 mm (Breite x Höhe)
Gebäudesystemtechnik
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
September 2017 | bis September 2017
KNX ETS Dimmer
TYA662AN | 75312013 |  | x | Universal-Dimmaktor 2-fach KNX, 2x300W, ESL/LED
TYA664AN | TYA664A | x | x | Universal-Dimmaktor 4-fach KNX, 4x300W, ESL/LED
TYA664BN |  |  | x | Universal-Dimmaktor 4-fach KNX, 4x600W, ESL/LED
KNX easy Dimmer
TXA662AN |  |  | x | Universal-Dimmaktor 2-fach KNX easy, 2x300W
TXA664AN | TXA664A | x | x | Universal-Dimmaktor 4-fach KNX easy, 4x300W
IoT Controller
TJA560 |  |  | x | IoT Controller