## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für EGH- Print-Katalog | Bezeichnung
Zählerplatz
lieferbar ab | lieferbar bis
Februar 2018 | Februar 2018
ZZ15SAVE | ZM15F | x | x | Sammelschienenverbinder,Feld/Feld,5polig,CU12x5mm,250A,isoliert,wartungsfrei
Gebäudesystemtechnik
lieferbar ab
Februar 2018
2D IP Gateway Türkommunikation
TJA510 |  |  | x | Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG
Netzwerktechnik | lieferbar bis
Februar 2018
TN530 | VZ325M, VZ325S | x | x | PoE-Switch mit 4x PoE ports + 4x 1Gbit/s ports
TGF120 |  |  | x | Spannungsversorgung für PoE-Switch, 2A/48V
Gebäudesteuerung
lieferbar ab | lieferbar bis
Februar 2018 | April 2018
EE804A | EE804 | x | x | Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung
EE805A | EE805 | x | x | Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung
Brüstungskanal-System
lieferbar ab
Februar 2018
BR08029011 |  |  | x | Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm graphitschwarz
BR0802A9011 |  |  | x | Außeneck-Abdeckung aus Kunststoff zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm gschwarz
BR100WK9011 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 100 mm graphitschwarz
BR130WK9011 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 130 mm graphitschwarz
BR170WK9011 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 170 mm graphitschwarz
BR210DWK9011 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 210 mm graphitschwarz
BR6510019011 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x100mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6510039011 |  |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x100mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6510049011 |  |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x100mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR6510059011 |  |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x100mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6510069011 |  |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6510079011 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR6510089011 |  |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x100mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR65100W9011 |  |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR6513019011 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6513039011 |  |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x130mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6513049011 |  |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR6513059011 |  |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x130mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6513069011 |  |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6513079011 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR6513089011 |  |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR65130W9011 |  |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR6517019011 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x170mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6517039011 |  |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x170mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6517049011 |  |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR6517059011 |  |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x170mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6517069011 |  |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm gschwarz
BR6517079011 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR6517089011 |  |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR65170W9011 |  |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR652101D9011 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC BR 70x210mm Oberteil 2x80mm gschwarz
BR652103D9011 |  |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm gschwarz
BR652104D9011 |  |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm gschwarz
BR652105D9011 |  |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x210mm Oberteil 2x80mm gschwarz
BR652106D9011 |  |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm gschwarz
BR652107D9011 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz
BR65210DW9011 |  |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz
Geräteeinbau
lieferbar ab | lieferbar bis
Februar 2018 | Juni 2018
GMDP |  |  |  | Anschluss Modul DisplayPort, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr
GMHDMI |  |  | x | Anschluss Modul HDMI, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr
GMKAUDIO1 |  |  |  | Keystone Einsatz Klinke 3.5mm, für Montagerahmen Keystone, hfr
GMKBLIND |  |  | x | Keystone Einsatz blind, für Montagerahmen Keystone, hfr
GMKRJ12 |  |  |  | Keystone Einsatz RJ12, für Montagerahmen Keystone, hfr
GMKRJ45 |  |  | x | Keystone Einsatze RJ45, Cat.6a
GMKS19010 |  |  | x | Montagerahmen Keystone 1-fach, f. Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr, reinweiß
GMKS29010 |  |  | x | Montagerahmen Keystone 2-fach, f. Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr, reinweiß
GMKS39010 |  |  | x | Montagerahmen Keystone 3-fach, f. Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr, reinweiß
GMKS49010 |  |  | x | Montagerahmen Keystone 4-fach, f. Zentralscheibe UAE 4-fach, hfr, reinweiß
GMKUSB2A |  |  |  | Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr
GMKUSB3A |  |  | x | Keystone Einsatz USB 3.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr
GMRJ451 |  |  | x | Anschluss Modul 1x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr
GMRJ452 | G3170, G3150 | x | x | Anschluss Modul 2x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr
GMRJ453 | G3145 | x | x | Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr
GMUA29010 |  |  |  | Montagerahmen Typ A 2-fach, f. Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr, reinweiß
GMUB29010 |  |  |  | Montagerahmen Typ B 2-fach, f. Zentralscheibe UAE B/D 2-fach, hfr, reinweiß
GMUD29010 |  |  |  | Montagerahmen Typ D 2-fach, f. Zentralscheibe UAE B/D 2-fach, hfr, reinweiß
GMVGA |  |  | x | Anschluss Modul VGA, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr
GR0800A7035 | GR08007035 |  |  | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau
GR0800A9001 | GR08009001 |  |  | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, cremeweiß
GR0800A9010 | GR08009010 |  | x | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, reinweiß
GR0800A9011 | GR08009011 |  | x | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz
GR0800ALAN | GR0800LAN |  | x | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
GR0800B7035 | G34267035, G34367035 |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lichtgrau
GR0800B9001 | G34269001, G34369001 |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, cremeweiß
GR0800B9010 | G34269010, G34369010 |  | x | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, reinweiß
GR0800B9011 |  |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, graphitschwarz
GR0800BLAN | G3436LAN |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lack alu
GR0802A7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR0802A9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR0802A9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR0802A9011 |  |  | x | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz
GR0802ALAN |  |  | x | Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
GR0802B7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR0802B9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR0802B9010 |  |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR0802B9011 |  |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz
GR0802BLAN |  |  |  | Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
GR1000A7035 | GR10007035 |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, lichtgrau
GR1000A9001 | GR10009001 |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, cremeweiß
GR1000A9010 | GR10009010 |  | x | Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, reinweiß
GR1000ALAN | GR1000LAN |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, lack alu
GR1000B7035 | G34907035 |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 50, OT 100, hfr, lichtgrau
GR1000B9001 | G34909001 |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 50, OT 100, hfr, cremeweiß
GR1000B9010 | G34909010 |  | x | Rahmenblende modular, BRH, ZS 50, OT 100, hfr, reinweiß
GR1000BLAN | G3490LAN |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 50, OT 100, hfr, lack alu
GR1000KA7035 | GR1000K7035 |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, lichtgrau
GR1000KA9001 | GR1000K9001 |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, cremeweiß
GR1000KA9010 | GR1000K9010 |  | x | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, reinweiß
GR1000KB7035 | G34807035 |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, lichtgrau
GR1000KB9001 | G34809001 |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, cremeweiß
GR1000KB9010 | G34809010 |  | x | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, reinweiß
GR1002A7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR1002A9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR1002A9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR1002ALAN |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
GR1002B7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR1002B9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR1002B9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BRH, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR1002BLAN |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
GR1002KA7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR1002KA9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR1002KA9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR1002KB7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR1002KB9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR1002KB9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR1200A7035 | GR12007035 |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lichtgrau
GR1200A9001 | GR12009001 |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, cremeweiß
GR1200A9010 | GR12009010 |  | x | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, reinweiß
GR1200ALAN | GR1200LAN |  | x | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lack alu
GR1200B7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
GR1200B9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, cremeweiß
GR1200B9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, reinweiß
GR1200BLAN | G3492LAN |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, lack alu
GR1200KA7035 | GR1200K7035 |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, lichtgrau
GR1200KA9001 | GR1200K9001 |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, cremeweiß
GR1200KA9010 | GR1200K9010 |  | x | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, reinweiß
GR1200KB7035 | G34827035 |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
GR1200KB9001 | G34829001 |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, cremeweiß
GR1200KB9010 | G34829010 |  | x | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, reinweiß
GR1202A7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR1202A9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR1202A9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR1202ALAN |  |  | x | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
GR1202B7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR1202B9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR1202B9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR1202BLAN |  |  |  | Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
GR1202KA7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR1202KA9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR1202KA9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GR1202KB7035 |  |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
GR1202KB9001 |  |  |  | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, cremeweiß
GR1202KB9010 |  |  | x | Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß
GW1AC7035 |  |  |  | Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GW1AC9001 |  |  |  | Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GW1AC9010 |  |  | x | Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GW1AC9011 |  |  | x | Wippe 1-fach,Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GW1ACLAN |  |  | x | Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GW1B7035 | GW17035 |  |  | Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GW1B9001 | GW19001 |  |  | Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GW1B9010 | GW19010 |  | x | Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GW1B9011 | GW19011 |  | x | Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GW1BLAN | GW1LAN |  | x | Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GW1C7035 |  |  |  | Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GW1C9001 |  |  |  | Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GW1C9010 |  |  | x | Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GW1C9011 |  |  | x | Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GW1CLAN |  |  | x | Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GW2AB7035 | GW2A7035 |  |  | Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GW2AB9001 | GW2A9001 |  |  | Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GW2AB9010 | GW2A9010 |  | x | Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GW2AB9011 | GW2A9011 |  | x | Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GW2ABLAN | GW2ALAN |  | x | Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GW2AC7035 |  |  |  | Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GW2AC9001 |  |  |  | Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GW2AC9010 |  |  | x | Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GW2AC9011 |  |  | x | Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GW2ACLAN |  |  | x | Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GW2B7035 | GW27035 |  |  | Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GW2B9001 | GW29001 |  |  | Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GW2B9010 | GW29010 |  | x | Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GW2B9011 | GW29011 |  | x | Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GW2BLAN | GW2LAN |  | x | Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GW2C7035 |  |  |  | Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GW2C9001 |  |  |  | Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GW2C9010 |  |  | x | Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GW2C9011 |  |  | x | Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GW2CLAN |  |  | x | Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GZSAT3A7035 | GZSAT37035 |  |  | Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GZSAT3A9001 | GZSAT39001 |  |  | Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GZSAT3A9010 | GZSAT39010 |  |  | Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GZSAT3A9011 | GZSAT39011 |  |  | Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GZSAT3ALAN | GZSAT3LAN |  |  | Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GZTAE3A7035 | GZTAE37035 |  |  | Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GZTAE3A9001 | GZTAE39001 |  |  | Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GZTAE3A9010 | GZTAE39010 |  | x | Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GZTAE3A9011 | GZTAE39011 |  | x | Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GZTAE3ALAN | GZTAE3LAN |  | x | Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GZUAE1A7035 |  |  |  | Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GZUAE1A9001 |  |  |  | Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GZUAE1A9010 |  |  | x | Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GZUAE1A9011 |  |  | x | Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GZUAE1ALAN |  |  | x | Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GZUAE2A7035 | GZUAE27035 |  |  | Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GZUAE2A9001 | GZUAE29001 |  |  | Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GZUAE2A9010 | GZUAE29010 |  | x | Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GZUAE2A9011 | GZUAE29011 |  | x | Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GZUAE2ALAN | GZUAE2LAN |  | x | Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GZUAE2B7035 |  |  |  | Zentralscheibe UAE TYP B u. D 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GZUAE2B9001 |  |  |  | Zentralscheibe UAE TYP B u. D 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GZUAE2B9010 |  |  |  | Zentralscheibe UAE TYP B u. D 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GZUAE2B9011 |  |  |  | Zentralscheibe UAE TYP B u. D 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GZUAE2BLAN |  |  |  | Zentralscheibe UAE TYP B u. D 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GZUAE3A7035 | GZUAE37035 |  |  | Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GZUAE3A9001 | GZUAE39001 |  |  | Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GZUAE3A9010 | GZUAE39010 |  | x | Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GZUAE3A9011 | GZUAE39011 |  | x | Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GZUAE3ALAN | GZUAE3LAN |  | x | Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
GZUAE4A7035 |  |  |  | Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
GZUAE4A9001 |  |  |  | Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, cremeweiß
GZUAE4A9010 |  |  | x | Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß
GZUAE4A9011 |  |  | x | Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
GZUAE4ALAN |  |  | x | Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
AFDD
lieferbar ab
Februar 2018
ARC906D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-6A 2M
ARC920D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-20A 2M
ARC925D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-25A 2M
ARC956D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-6A 2M
ARC960D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 2M
ARC963D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 2M
ARC966D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 2M
ARC970D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-20A 2M
ARC975D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-25A 2M
ARC506D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-6A 2M
ARC510D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-10A 2M
ARC513D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-13A 2M
ARC516D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-16A 2M
ARC520D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-20A 2M
ARC525D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-25A 2M
ARC556D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-6A 2M
ARC560D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-10A 2M
ARC563D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-13A 2M
ARC566D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-16A 2M
ARC570D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-20A 2M
ARC575D |  |  | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-25A 2M
Installations-Verteilerschränke, univers
lieferbar ab
Februar 2018
Wandschränke | lieferbar bis
Ende März 2018
FR31E | FT31E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 500 x 300 x 275 mm
FR32E | FT32E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 500 x 550 x 275 mm
FR33E | FT33E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 500 x 800 x 275 mm
FR34E | FT34E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 500 x 1050 x 275 mm
FR35E |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 500 x 1300 x 275 mm
FR41E | FT41E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 650 x 300 x 275 mm
FR42E | FT42E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 650 x 550 x 275 mm
FR43E | FT43E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 650 x 800 x 275 mm
FR44E | FT44E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 650 x 1050 x 275 mm
FR45E |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 650 x 1300 x 275 mm
FR51E | FT51E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 800 x 300 x 275 mm
FR52E | FT52E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 800 x 550 x 275 mm
FR53E | FT53E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 800 x 800 x 275 mm
FR54E | FT54E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 800 x 1050 x 275 mm
FR55E | FT55E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 800 x 1300 x 275 mm
FR61E | FT61E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 950 x 300 x 275 mm
FR62E | FT62E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 950 x 550 x 275 mm
FR63E | FT63E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 950 x 800 x 275 mm
FR64E | FT64E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 950 x 1050 x 275 mm
FR65E | FT65E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 950 x 1300 x 275 mm
FR71E | FT71E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1100 x 300 x 275 mm
FR72E | FT72E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1100 x 550 x 275 mm
FR73E | FT73E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1100 x 800 x 275 mm
FR74E | FT74E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1100 x 1050 x 275 mm
FR75E | FT75E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1100 x 1300 x 275 mm
FR81E | FT81E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1250 x 300 x 275 mm
FR82E | FT82E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1250 x 550 x 275 mm
FR83E | FT83E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1250 x 800 x 275 mm
FR84E | FT84E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1250 x 1050 x 275 mm
FR85E | FT85E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1250 x 1300 x 275 mm
FR91E | FT91E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1400 x 300 x 275 mm
FR92E | FT92E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1400 x 550 x 275 mm
FR93E | FT93E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1400 x 800 x 275 mm
FR94E | FT94E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1400 x 1050 x 275 mm
FR95E | FT95E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1400 x 1300 x 275 mm
FR01E |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1550 x 300 x 275 mm
FR02E |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1550 x 550 x 275 mm
FR03E |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1550 x 800 x 275 mm
FR04E |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1550 x 1050 x 275 mm
FR05E |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1550 x 1300 x 275 mm
FR31S | FT31S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 500 x 300 x 275 mm
FR32S | FT32S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 500 x 550 x 275 mm
FR33S | FT33S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 500 x 800 x 275 mm
FR34S | FT34S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 500 x 1050 x 275 mm
FR35S |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 500 x 1300 x 275 mm
FR41S | FT41S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 650 x 300 x 275 mm
FR42S | FT42S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 650 x 550 x 275 mm
FR43S | FT43S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 650 x 800 x 275 mm
FR44S | FT44S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 650 x 1050 x 275 mm
FR45S |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 650 x 1300 x 275 mm
FR51S | FT51S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 800 x 300 x 275 mm
FR52S | FT52S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 800 x 550 x 275 mm
FR53S | FT53S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 800 x 800 x 275 mm
FR54S | FT54S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 800 x 1050 x 275 mm
FR55S | FT55S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 800 x 1300 x 275 mm
FR61S | FT61S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 950 x 300 x 275 mm
FR62S | FT62S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 950 x 550 x 275 mm
FR63S | FT63S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 950 x 800 x 275 mm
FR64S | FT64S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 950 x 1050 x 275 mm
FR65S | FT65S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 950 x 1300 x 275 mm
FR71S | FT71S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1100 x 300 x 275 mm
FR72S | FT72S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1100 x 550 x 275 mm
FR73S | FT73S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1100 x 800 x 275 mm
FR74S | FT74S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1100 x 1050 x 275 mm
FR75S | FT75S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1100 x 1300 x 275 mm
FR81S | FT81S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1250 x 300 x 275 mm
FR82S | FT82S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1250 x 550 x 275 mm
FR83S | FT83S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1250 x 800 x 275 mm
FR84S | FT84S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1250 x 1050 x 275 mm
FR85S | FT85S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1250 x 1300 x 275 mm
FR91S | FT91S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1400 x 300 x 275 mm
FR92S | FT92S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1400 x 550 x 275 mm
FR93S | FT93S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1400 x 800 x 275 mm
FR94S | FT94S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1400 x 1050 x 275 mm
FR95S | FT95S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1400 x 1300 x 275 mm
FR01S |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1550 x 300 x 275 mm
FR02S |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1550 x 550 x 275 mm
FR03S |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1550 x 800 x 275 mm
FR04S |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1550 x 1050 x 275 mm
FR05S |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1550 x 1300 x 275 mm
FR92G | FT92G |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1400 x 550 x 400 mm
FR93G | FT93G |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1400 x 800 x 400 mm
FR94G | FT94G |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1400 x 1050 x 400 mm
FR92H | FT92H |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1400 x 550 x 400 mm
FR93H | FT93H |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1400 x 800 x 400 mm
FR94H | FT94H |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1400 x 1050 x 400 mm
x
Standschränke, Tiefe 275 mm | lieferbar bis |  | x
| Ende März 2018 |  | x
FR11E1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 300 x 275 + 100 mm Sockel
FR12E1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 550 x 275 + 100 mm Sockel
FR13E1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 800 x 275 + 100 mm Sockel
FR14E1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 1050 x 275 + 100 mm Sockel
FR15E1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 1300 x 275 + 100 mm Sockel
FR11S1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 300 x 275 + 100 mm Sockel
FR12S1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 550 x 275 + 100 mm Sockel
FR13S1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 800 x 275 + 100 mm Sockel
FR14S1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 1050 x 275 + 100 mm Sockel
FR15S1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 1300 x 275 + 100 mm Sockel
FR11E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 300 x 275 + 200 mm Sockel
FR12E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 550 x 275 + 200 mm Sockel
FR13E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 800 x 275 + 200 mm Sockel
FR14E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 1050 x 275 + 200 mm Sockel
FR15E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1700 x 1300 x 275 + 200 mm Sockel
FR11S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 300 x 275 + 200 mm Sockel
FR12S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 550 x 275 + 200 mm Sockel
FR13S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 800 x 275 + 200 mm Sockel
FR14S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 1050 x 275 + 200 mm Sockel
FR15S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1700 x 1300 x 275 + 200 mm Sockel
FR21E1 | FA21E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 300 x 275 + 100 mm Sockel
FR22E1 | FA22E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 550 x 275 + 100 mm Sockel
FR23E1 | FA23E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 800 x 275 + 100 mm Sockel
FR24E1 | FA24E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1050 x 275 + 100 mm Sockel
FR25E1 | FA25E |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1300 x 275 + 100 mm Sockel
FR26E1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1550 x 275 + 100 mm Sockel
FR22K1 | FA22K |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 550 x 275 + 100 mm Sockel, Klarsichttür
FR23K1 | FA23K |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 800 x 275 + 100 mm Sockel, Klarsichttür
FR24K1 | FA24K |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1050 x 275 + 100 mm Sockel, Klarsichttür
FR25K1 | FA25K |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1300 x 275 + 100 mm Sockel, Klarsichttür
FR26K1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1550 x 275 + 100 mm Sockel, Klarsichttür
FR21S1 | FA21S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 300 x 275 + 100 mm Sockel
FR22S1 | FA22S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 550 x 275 + 100 mm Sockel
FR23S1 | FA23S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 800 x 275 + 100 mm Sockel
FR24S1 | FA24S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1050 x 275 + 100 mm Sockel
FR25S1 | FA25S |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1300 x 275 + 100 mm Sockel
FR26S1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1550 x 275 + 100 mm Sockel
FR22L1 | FA22L |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 550 x 275 + 100 mm Sockel
FR23L1 | FA23L |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 800 x 275 + 100 mm Sockel
FR24L1 | FA24L |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1050 x 275 + 100 mm Sockel
FR25L1 | FA25L |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1300 x 275 + 100 mm Sockel
FR26L1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1550 x 275 + 100 mm Sockel
FR21E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 300 x 275 + 200 mm Sockel
FR22E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 550 x 275 + 200 mm Sockel
FR23E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 800 x 275 + 200 mm Sockel
FR24E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1050 x 275 + 200 mm Sockel
FR25E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1300 x 275 + 200 mm Sockel
FR26E2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1550 x 275 + 200 mm Sockel
FR22K2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 550 x 275 + 200 mm Sockel
FR23K2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 800 x 275 + 200 mm Sockel
FR24K2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1050 x 275 + 200 mm Sockel
FR25K2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1300 x 275 + 200 mm Sockel
FR26K2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1550 x 275 + 200 mm Sockel
FR21S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 300 x 275 + 200 mm Sockel
FR22S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 550 x 275 + 200 mm Sockel
FR23S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 800 x 275 + 200 mm Sockel
FR24S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1050 x 275 + 200 mm Sockel
FR25S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1300 x 275 + 200 mm Sockel
FR26S2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1550 x 275 + 200 mm Sockel
FR22L2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 550 x 275 + 200 mm Sockel
FR23L2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 800 x 275 + 200 mm Sockel
FR24L2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1050 x 275 + 200 mm Sockel
FR25L2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1300 x 275 + 200 mm Sockel
FR26L2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1550 x 275 + 200 mm Sockel
Standschränke, Tiefe 400 mm | lieferbar bis
Ende Juni 2018
FR21G1 | FA21G |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 300 x 400 + 100 mm Sockel
FR22G1 | FA22G |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 550 x 400 + 100 mm Sockel
FR23G1 | FA23G |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 800 x 400 + 100 mm Sockel
FR24G1 | FA24G |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1050 x 400 + 100 mm Sockel
FR25G1 | FA25G |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1300 x 400 + 100 mm Sockel
FR26G1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1550 x 400 + 100 mm Sockel
FR22V1 | FA22V |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 550 x 400 + 100 mm Sockel
FR23V1 | FA23V |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 800 x 400 + 100 mm Sockel
FR24V1 | FA24V |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1050 x 400 + 100 mm Sockel
FR25V1 | FA25V |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1300 x 400 + 100 mm Sockel
FR26V1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1550 x 400 + 100 mm Sockel
FR21H1 | FA21H |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 300 x 400 + 100 mm Sockel
FR22H1 | FA22H |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 550 x 400 + 100 mm Sockel
FR23H1 | FA23H |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 800 x 400 + 100 mm Sockel
FR24H1 | FA24H |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1050 x 400 + 100 mm Sockel
FR25H1 | FA25H |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1300 x 400 + 100 mm Sockel
FR26H1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1550 x 400 + 100 mm Sockel
FR22U1 | FA22U |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 550 x 400 + 100 mm Sockel
FR23U1 | FA23U |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 800 x 400 + 100 mm Sockel
FR24U1 | FA24U |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1050 x 400 + 100 mm Sockel
FR25U1 | FA25U |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1300 x 400 + 100 mm Sockel
FR26U1 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1550 x 400 + 100 mm Sockel
FR21G2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 300 x 400 + 200 mm Sockel
FR22G2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 550 x 400 + 200 mm Sockel
FR23G2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 800 x 400 + 200 mm Sockel
FR24G2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1050 x 400 + 200 mm Sockel
FR25G2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1300 x 400 + 200 mm Sockel
FR26G2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1550 x 400 + 200 mm Sockel
FR22V2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 550 x 400 + 200 mm Sockel
FR23V2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 800 x 400 + 200 mm Sockel
FR24V2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1050 x 400 + 200 mm Sockel
FR25V2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1300 x 400 + 200 mm Sockel
FR26V2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK I, 1850 x 1550 x 400 + 200 mm Sockel
FR21H2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 300 x 400 + 200 mm Sockel
FR22H2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 550 x 400 + 200 mm Sockel
FR23H2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 800 x 400 + 200 mm Sockel
FR24H2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1050 x 400 + 200 mm Sockel
FR25H2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1300 x 400 + 200 mm Sockel
FR26H2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1550 x 400 + 200 mm Sockel
FR22U2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 550 x 400 + 200 mm Sockel
FR23U2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 800 x 400 + 200 mm Sockel
FR24U2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1050 x 400 + 200 mm Sockel
FR25U2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1300 x 400 + 200 mm Sockel
FR26U2 |  |  | x | Schrank, univers, IP55, SK II, 1850 x 1550 x 400 + 200 mm Sockel
Standschränke, IP41
FS21E |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 300 x 275 mm
FS22E |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 550 x 275 mm
FS23E |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 800 x 275 mm
FS24E |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 1050 x 275 mm
FS25E |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 1300 x 275 mm
FS21G |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 300 x 400 mm
FS22G |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 550 x 400 mm
FS23G |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 800 x 400 mm
FS24G |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 1050 x 400 mm
FS25G |  |  | x | Schrank, univers, IP41, SK I, 1850 x 1300 x 400 mm
Zubehör | lieferbar bis
Ende Juni 2018
FZ537 |  |  | x | Schwenkhebel für FR/FG Schränke, mit Hager Logo
FZ631A | FZ631 |  | x | Sockel, univers, H100 x B300 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ632A | FZ632 |  | x | Sockel, univers, H100 x B550 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ633A | FZ633 |  | x | Sockel, univers, H100 x B800 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ634A | FZ634 |  | x | Sockel, univers, H100 x B1050 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ635A | FZ635 |  | x | Sockel, univers, H100 x B1300 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ636A |  |  | x | Sockel, univers, H100 x B1550 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ641A | FZ641 |  | x | Sockel, univers, H200 x B300 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ642A | FZ642 |  | x | Sockel, univers, H200 x B550 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ643A | FZ643 |  | x | Sockel, univers, H200 x B800 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ644A | FZ644 |  | x | Sockel, univers, H200 x B1050 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ645A | FZ645 |  | x | Sockel, univers, H200 x B1300 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ646A |  |  | x | Sockel, univers, H200 x B1550 x T275 mm, für FR + FS Schrank
FZ651A | FZ651 |  | x | Sockel, univers, H100 x B300 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ652A | FZ652 |  | x | Sockel, univers, H100 x B550 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ653A | FZ653 |  | x | Sockel, univers, H100 x B800 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ654A | FZ654 |  | x | Sockel, univers, H100 x B1050 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ655A | FZ655 |  | x | Sockel, univers, H100 x B1300 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ656A |  |  | x | Sockel, univers, H100 x B1550 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ661A | FZ661 |  | x | Sockel, univers, H200 x B300 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ662A | FZ662 |  | x | Sockel, univers, H200 x B550 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ663A | FZ663 |  | x | Sockel, univers, H200 x B800 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ664A | FZ664 |  | x | Sockel, univers, H200 x B1050 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ665A | FZ665 |  | x | Sockel, univers, H200 x B1300 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ666A |  |  | x | Sockel, univers, H200 x B1550 x T400 mm, für FR + FS Schrank
FZ721A | FZ721 |  | x | Adapter zum seitlichen Anreihen von 275 mm Schränken FR/FS
FZ721B | FZ721 |  | x | Adapter zum seitlichen Anreihen von 400mm Schränken FR/FS
FZ771A | FZ771 |  | x | Adapter für vertikale Verbindung von 300mm breiten FR/FS Schränken
FZ772A | FZ772 |  | x | Adapter für vertikale Verbindung von 550mm breiten FR/FS Schränken
FZ773A | FZ773 |  | x | Adapter für vertikale Verbindung von 800mm breiten FR/FS Schränken
FZ774A | FZ774 |  | x | Adapter für vertikale Verbindung von 1050mm breiten FR/FS Schränken
FZ775A |  |  | x | Adapter für vertikale Verbindung von 1300mm breiten FR/FS Schränken
FZ776A |  |  | x | Adapter für vertikale Verbindung von 1550mm breiten FR/FS Schränken
FZ7801 |  |  | x | Kabelabfangschiene für Sockel, univers, 300 mm lang
FZ7811 |  |  | x | Kabelabfangschiene für Sockel, univers, 550 mm lang
FZ7821 |  |  | x | Kabelabfangschiene für Sockel, univers, 800 mm lang
FZ797A | FZ797 |  | x | Box mit 10 Ersatz-Scharnierstiften für FR Gehäuse
FZ800A |  |  | x | Halter für Abfangschiene im 275 mm FR Schrank, SK I, höhenverstellbar
FZ800B |  |  | x | Halter für Abfangschiene im 275 mm FR Schrank, SK II, höhenverstellbar
FZ800C |  |  | x | Halter für Abfangschiene im 400mm FR Schrank, SK I, höhenverstellbar
FZ800D |  |  | x | Halter für Abfangschiene im 400mm FR Schrank, SK II, höhenverstellbar
FZ800E |  |  | x | Halter für Abfangschiene im 275 mm FS Schrank, höhenverstellbar
FZ801A |  |  | x | Befestigungsriegel für Abfangschiene im 100mm Sockel, univers, FR/FS Schränke
FZ801B |  |  | x | Befestigungsriegel für Abfangschiene im 200mm Sockel, univers, FR/FS Schränke
FZ8441 |  |  | x | Kabelabfangschiene für Sockel, univers, 1050 mm lang
FZ8451 |  |  | x | Kabelabfangschiene für Sockel, univers, 1300 mm lang
FZ8461 |  |  | x | Kabelabfangschiene für Sockel, univers, 1550 mm lang
UT21A |  |  | x | Abfangschiene für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 250mm lang
UT21B |  |  | x | Abfangschiene für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 500mm lang
UT21C |  |  | x | Abfangschiene für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 750mm lang
UT21D |  |  | x | Abfangschiene für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 1000mm lang
UT21E |  |  | x | Abfangschiene für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 1250mm lang
UT21F |  |  | x | Abfangschiene für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 1500mm lang