## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für EGH- Print-Katalog | Bezeichnung
Feldverteiler
lieferbar ab | bisheriges System
Februar 2019 | lieferbar bis Mitte 2019
UP-/Hohlwand-Verteiler
FWU31S | FW31US2 |  | x | Feldverteiler UP 36PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:502x305x112mm
FWU32S | FW32US2 |  | x | Feldverteiler UP 72PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:502x555x112mm
FWU33S | FW33US2 |  | x | Feldverteiler UP 108PLE mit univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:502x805x112mm
FWU41S | FW41US2 |  | x | Feldverteiler UP 48PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x305x112mm
FWU42S | FW42US2 |  | x | Feldverteiler UP 96PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x555x112mm
FWU43S | FW43US2 |  | x | Feldverteiler UP 144PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x805x112mm
FWU51S | FW51US2 |  | x | Feldverteiler UP 60PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x305x112mm
FWU52S | FW52US2 |  | x | Feldverteiler UP 120PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x555x112mm
FWU53S | FW53US2 |  | x | Feldverteiler UP 180PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x805x112mm
- | FW54US2 |  | x
FWU61S | FW61US2 |  | x | Feldverteiler UP 72PLE mit univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:952x305x112mm
FWU62S | FW62US2 |  | x | Feldverteiler UP 144PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:952x555x112mm
FWU63S | FW63US2 |  | x | Feldverteiler UP 216PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:952x805x112mm
- | FW64US2 |  | x
FWU71S | FW71US2 |  | x | Feldverteiler UP 84PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x305x112mm
FWU72S | FW72US2 |  | x | Feldverteiler UP 168PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x555x112mm
FWU73S | FW73US2 |  | x | Feldverteiler UP 252PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x805x112mm
FWU31A | - |  | x | Feldverteiler UP 36PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:502x305x112mm
FWU32A | - |  | x | Feldverteiler UP 72PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:502x555x112mm
FWU33A | - |  | x | Feldverteiler UP 108PLE mit univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:502x805x112mm
FWU41A | - |  | x | Feldverteiler UP 48PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x305x112mm
FWU42A | - |  | x | Feldverteiler UP 96PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x555x112mm
FWU43A | - |  | x | Feldverteiler UP 144PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:652x805x112mm
FWU51A | - |  | x | Feldverteiler UP 60PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x305x112mm
FWU52A | - |  | x | Feldverteiler UP 120PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x555x112mm
FWU53A | - |  | x | Feldverteiler UP 180PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:802x805x112mm
FWU61A | - |  | x | Feldverteiler UP 72PLE mit univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:952x305x112mm
FWU62A | - |  | x | Feldverteiler UP 144PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:952x555x112mm
FWU63A | - |  | x | Feldverteiler UP 216PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:952x805x112mm
FWU71A | - |  | x | Feldverteiler UP 84PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x305x112mm
FWU72A | - |  | x | Feldverteiler UP 168PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x555x112mm
FWU73A | - |  | x | Feldverteiler UP 252PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1122x805x112mm
FWU31D | FW31UD2 |  | x | Feldverteiler UP 36PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:502x305x112mm
FWU32D | FW32UD2 |  | x | Feldverteiler UP 72PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:502x555x112mm
FWU33D | FW33UD2 |  | x | Feldverteiler UP 108PLE, leer, IP30, SKII,Nischenmaße HxBxT:502x805x112mm
FWU41D | FW41UD2 |  | x | Feldverteiler UP 48PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x305x112mm
FWU42D | FW42UD2 |  | x | Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x555x112mm
FWU43D | FW43UD2 |  | x | Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x805x112mm
FWU51D | FW51UD2 |  | x | Feldverteiler UP 60PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x305x112mm
FWU52D | FW52UD2 |  | x | Feldverteiler UP 120PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x555x112mm
FWU53D | FW53UD2 |  | x | Feldverteiler UP 180PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x805x112mm
- | FW54UD2 |  | x
FWU61D | FW61UD2 |  | x | Feldverteiler UP 72PLE, leer, IP30, SKII,Nischenmaße HxBxT:952x305x112mm
FWU62D | FW62UD2 |  | x | Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:952x555x112mm
FWU63D | FW63UD2 |  | x | Feldverteiler UP 216PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:952x805x112mm
- | FW64UD2 |  | x
FWU71D | FW71UD2 |  | x | Feldverteiler UP 84PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x305x112mm
FWU72D | FW72UD2 |  | x | Feldverteiler UP 168PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x555x112mm
FWU73D | FW73UD2 |  | x | Feldverteiler UP 252PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x805x112mm
FWU81D | FW81UD2 |  | x | Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1252x305x112mm
FWU52N | - |  | x | Feldverteiler UP 72PLE, mit Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:802x555x112mm
FWU53N | - |  | x | Feldverteiler UP 108PLE, mit Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:802x805x112mm
FWU62N | - |  | x | Feldverteiler UP 96PLE, mit Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:952x555x112mm
FWU63N | - |  | x | Feldverteiler UP 144PLE, mit Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:952x805x112mm
FWU72N | - |  | x | Feldverteiler UP 140PLE, mit Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:1102x555x112mm
FWU73N | - |  | x | Feldverteiler UP 180PLE, mit Abd. (150mm),IP30,SKII, Nische HxBxT:1102x805x112mm
FWU32K1 | FW32ENW1B |  | x | Feldverteiler UP 36PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 502x555x112mm
FWU42K1 | FW42ENW1B |  | x | Feldverteiler UP 48PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 652x555x112mm
FWU52K1 | FW52ENW1B |  | x | Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 802x555x112mm
FWU62K1 | FW62ENW1B |  | x | Feldverteiler UP 72PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 952x555x112mm
FWU72K1 | FW72ENW1B |  | x | Feldverteiler UP 84PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 1102x555x112mm
FWU31L |  |  | x | Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße HxBxT:502x305x112mm
FWU32L |  |  | x | Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:502x555x112mm
FWU33L |  |  | x | Mauerkasten 108PLE, leer, o.BR und Tür, SKII,Nischenmaße HxBxT:502x805x112mm
FWU41L |  |  | x | Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x305x112mm
FWU42L |  |  | x | Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x555x112mm
FWU43L |  |  | x | Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:652x805x112mm
FWU51L |  |  | x | Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x305x112mm
FWU52L |  |  | x | Mauerkasten 120PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x555x112mm
FWU53L |  |  | x | Mauerkasten 180PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:802x805x112mm
FWU61L |  |  | x | Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII,Nischenmaße HxBxT:952x305x112mm
FWU62L |  |  | x | Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:952x555x112mm
FWU63L |  |  | x | Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:952x805x112mm
FWU71L |  |  | x | Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x305x112mm
FWU72L |  |  | x | Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x555x112mm
FWU73L |  |  | x | Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1102x805x112mm
FWU81L |  |  | x | Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße HxBxT:1252x305x112mm
FWU00C3 |  |  | x | Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 219mm
FWU00C4 |  |  | x | Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 369mm
FWU00C5 |  |  | x | Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 519mm
FWU00C6 |  |  | x | Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 669mm
FWU00C7 |  |  | x | Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 819mm
FWU00C8 |  |  | x | Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 969mm
FWU00P1 | FZ277 |  | x | Leitungseinführungsschieber für Feldverteiler Unterputz FWU
FWU00V3 | UT44AN |  | x | Abschottung senkrecht für 3-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 500mm
FWU00V4 | UT44AN |  | x | Abschottung senkrecht für 4-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 650mm
FWU00V5 | UT44AN |  | x | Abschottung senkrecht für 5-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 800mm
FWU00V6 | UT44AN |  | x | Abschottung senkrecht für 6-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 950mm
FWU00V7 | UT44AN |  | x | Abschottung senkrecht für 7-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 1100mm
UM00K3 |  |  | x | Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze
UM00K4 |  |  | x | Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45
UM00M0 |  |  | x | Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 175x250mm
UM00M3 |  |  | x | Multimedia Kit,Patch-Panel, Geräte- u. Kabelhalter, für 2x Steckdose
UM00M4 |  |  | x | Multimedia Kit,mit 3xSteckdose,Patch-Panel RJ45, Geräte- u. Kabelhalter
UM00S1 |  |  | x | Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose
UM00S2 |  |  | x | Abdeckung oben/unten für Patch-Panelmodule
UM00S3 |  |  | x | Abdeckung oben/unten für 3-fach-Steckdose
UM31UK |  |  | x | Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,450x250mm
UM41UK |  |  | x | Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,600x250mm
UM51UK |  |  | x | Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,850x250mm
UM61UK |  |  | x | Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,900x250mm
UM71UK |  |  | x | Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1100x250mm
UM81UK |  |  | x | Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1250x250mm
FZ002NM |  |  | x | Mediatür, rechts, geschlitzt, für Schrank H:500xB:550mm
FZ002NM2 |  |  | x | Mediatür, rechts, geschlossen, für Schrank H:500xB:550mm
FZ022NM2 |  |  | x | Mediatür, rechts, geschlossen, für Schrank H:1100xB:550mm
FZ140N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:500xB:800mm
FZ141N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:650xB:800mm
FZ142N |  |  | x | Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:800xB:300mm
FZ143N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:800xB:800mm
FZ144N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:800xB:1050mm
FZ145N |  |  | x | Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:950xB:300mm
FZ146N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:950xB:800mm
FZ147N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:950xB:1050mm
FZ148N |  |  | x | Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:300mm
FZ149N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:1100xB:800mm
FZ150N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:500xB:1050mm
FZ151N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:650xB:1050mm
FZ152N |  |  | x | Tür, univers links, transparent, für Schrank H:1100xB:1050mm
FZ153N |  |  | x | Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:1250xB:300mm
FD00P5 |  |  | x | Kit, NewVegaD, mit Belüftungsplatte für FD...
FWU00F1 |  |  | x | Verbindungssatz univers FW Schränke, waagerecht oder senkrecht
FZ850F |  |  | x | Kit univers, mit 2 Kabelabfangschienen aus Stahl
ZZ41FWB |  |  | x | Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem
FZ913 |  |  | x | Leitungsführungsklammer, univers, zum Verschrauben, 4 Stück
VZ340 |  |  | x | Befestigungssatz 200mm für Multimedia-Montageplatte
Gebäudesystemtechnik
lieferbar ab | bisheriges System
März 2019 | lieferbar bis März 2019
Domovea
TJA670 |  |  | x | Domovea basic inkl. IoT und Konfigurationssoftware
TXA101 | TXA100 | x | x | easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea easy
Überspannungsschutz
lieferbar ab | bisheriges System
Februar 2019 | lieferbar bis Ende 2019
Überspannungsschutz für Telekommunikation
SPK103 | SPN504, SPN505 |  | x | Überspannungsableiter für VDSL2
Zähler und Messgeräte
lieferbar ab | bisheriges System
Februar 2019 | lieferbar bis Ende 2019
Energiezähler
ECA180D |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
ECA180T |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
ECA300C |  |  |  | Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID
ECA310D |  |  |  | Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, AGARDIO, MID
ECA380D |  |  |  | Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, AGARDIO, MID
ECM140D |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
ECM180D |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID
ECM180T |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MBUS
ECM300C | EC378, EC379M |  |  | Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID
ECM310D | EC368, EC369M |  |  | Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MBUS, MID
ECM380D |  |  |  | Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MBUS, MID
ECN140D | EC050 |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M
ECP140D | EC051 |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID
ECP180D | EC150, EC152, EC154M |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, S0, MID
ECP180T |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, S0
ECP300C | EC370, EC372 |  |  | Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, S0, MID
ECP310D | EC360, EC362, EC364M, EC365B |  |  | Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID
ECP380D | EC350, EC352 |  |  | Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID
ECR140D |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
ECR180D |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID
ECR180T |  |  |  | Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS
ECR300C | EC376, EC377M |  |  | Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID
ECR310D | EC366, EC367M |  |  | Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MODBUS, MID
ECR380D |  |  |  | Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID
Hauptschaltgeräte
lieferbar ab
Februar 2019
Leistuntgschalter h3+
HES025DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
HES026DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
HES040DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
HES040GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
HES040JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
HES040NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA CTC
HES041DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 70kA CTC
HES041GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC
HES041JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC
HES041NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA CTC
HES063DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 70kA CTC
HES064DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 70kA CTC
HES080DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 70kA CTC
HES081DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 70kA CTC
HES100DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 70kA CTC
HES100GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 70kA CTC
HES100JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 70kA CTC
HES100NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 70kA CTC
HES101DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 70kA CTC
HES101GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC
HES101JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC
HES101NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA CTC
HES125DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 70kA CTC
HES126DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 70kA CTC
HES160DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 70kA CTC
HES160GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 70kA CTC
HES160JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 70kA CTC
HES160NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 70kA CTC
HES161DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 70kA CTC
HES161GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC
HES161JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC
HES161NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA CTC
HET040GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 70kA FTC
HET040JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 70kA FTC
HET040NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 70kA FTC
HET041GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC
HET041JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC
HET041NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC
HET050DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 70kA FTC
HET051DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 70kA FTC
HET063DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 70kA FTC
HET064DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 70kA FTC
HET100DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 70kA FTC
HET100GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 70kA FTC
HET100JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 70kA FTC
HET100NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 70kA FTC
HET101DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 70kA FTC
HET101GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC
HET101JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC
HET101NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC
HET125DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 70kA FTC
HET126DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 70kA FTC
HET160DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 70kA FTC
HET160GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 70kA FTC
HET160JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA FTC
HET160NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 70kA FTC
HET161DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 70kA FTC
HET161GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC
HET161JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC
HET161NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 70kA FTC
HET200DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 70kA FTC
HET201DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 70kA FTC
HET250DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 70kA FTC
HET250GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 70kA FTC
HET250JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 70kA FTC
HET250NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 70kA FTC
HET251DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
HET251GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
HET251JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
HET251NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
HHS025DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 25kA CTC
HHS026DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 25kA CTC
HHS040DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 25kA CTC
HHS041DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 25kA CTC
HHS063DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 25kA CTC
HHS064DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 25kA CTC
HHS080DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 25kA CTC
HHS081DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 25kA CTC
HHS100DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 25kA CTC
HHS101DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC
HHS125DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 25kA CTC
HHS126DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 25kA CTC
HHS160DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 25kA CTC
HHS161DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 25kA CTC
HMS025DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 50kA CTC
HMS026DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 50kA CTC
HMS040DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 50kA CTC
HMS040GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 50kA CTC
HMS040JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 50kA CTC
HMS040NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 50kA CTC
HMS041DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 50kA CTC
HMS041GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC
HMS041JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC
HMS041NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC
HMS063DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 50kA CTC
HMS064DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 50kA CTC
HMS080DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 50kA CTC
HMS081DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 50kA CTC
HMS100DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 50kA CTC
HMS100GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 50kA CTC
HMS100JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 50kA CTC
HMS100NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 50kA CTC
HMS101DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA CTC
HMS101GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
HMS101JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
HMS101NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
HMS125DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 50kA CTC
HMS126DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 50kA CTC
HMS160DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 50kA CTC
HMS160GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 50kA CTC
HMS160JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC
HMS160NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50kA CTC
HMS161DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 50kA CTC
HMS161GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC
HMS161JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC
HMS161NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC
HMT040GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 50kA FTC
HMT040JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 50kA FTC
HMT040NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 50kA FTC
HMT041GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC
HMT041JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC
HMT041NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC
HMT050DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 50kA FTC
HMT051DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 50kA FTC
HMT063DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 50kA FTC
HMT064DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 50kA FTC
HMT100DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 50kA FTC
HMT100GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 50kA FTC
HMT100JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 50kA FTC
HMT100NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50kA FTC
HMT101DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA FTC
HMT101GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC
HMT101JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC
HMT101NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC
HMT125DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 50kA FTC
HMT126DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 50kA FTC
HMT160DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 50kA FTC
HMT160GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 50kA FTC
HMT160JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 50kA FTC
HMT160NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50kA FTC
HMT161DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 50kA FTC
HMT161GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC
HMT161JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC
HMT161NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC
HMT200DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 50kA FTC
HMT201DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 50kA FTC
HMT250DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC
HMT250GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 50kA FTC
HMT250JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 50kA FTC
HMT250NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 50kA FTC
HMT251DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 50kA FTC
HMT251GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
HMT251JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
HMT251NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
HNS025DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 40kA CTC
HNS026DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 40kA CTC
HNS040DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 40kA CTC
HNS040GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 40kA CTC
HNS040JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 40kA CTC
HNS040NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 40kA CTC
HNS041DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 40A 40kA CTC
HNS041GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC
HNS041JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC
HNS041NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 40kA CTC
HNS063DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 40kA CTC
HNS064DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA CTC
HNS080DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 40kA CTC
HNS081DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 40kA CTC
HNS100DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 40kA CTC
HNS100GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 40kA CTC
HNS100JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 40kA CTC
HNS100NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 100A 40kA CTC
HNS101DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 40kA CTC
HNS101GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC
HNS101JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC
HNS101NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 40kA CTC
HNS125DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 125A 40kA CTC
HNS126DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 40kA CTC
HNS160DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 40kA CTC
HNS160GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 160A 40kA CTC
HNS160JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 40kA CTC
HNS160NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 40kA CTC
HNS161DC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 40kA CTC
HNS161GC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC
HNS161JC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC
HNS161NC |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA CTC
HNT040GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 40kA FTC
HNT040JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 40A 40kA FTC
HNT040NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 40A 40kA FTC
HNT041GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC
HNT041JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC
HNT041NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 40kA FTC
HNT050DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 40kA FTC
HNT051DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 40kA FTC
HNT063DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 40kA FTC
HNT064DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA FTC
HNT100DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 40kA FTC
HNT100GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 40kA FTC
HNT100JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 100A 40kA FTC
HNT100NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 40kA FTC
HNT101DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 40kA FTC
HNT101GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC
HNT101JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC
HNT101NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC
HNT125DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 40kA FTC
HNT126DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 40kA FTC
HNT160DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 40kA FTC
HNT160GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 40kA FTC
HNT160JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 40kA FTC
HNT160NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 160A 40kA FTC
HNT161DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 40kA FTC
HNT161GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC
HNT161JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC
HNT161NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC
HNT200DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 40kA FTC
HNT201DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 200A 40kA FTC
HNT250DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 40kA FTC
HNT250GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 40kA FTC
HNT250JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 250A 40kA FTC
HNT250NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 250A 40kA FTC
HNT251DR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 40kA FTC
HNT251GR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC
HNT251JR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC
HNT251NR |  |  |  | Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC
Lasttrennschalter h3+
HCS125AC |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 125A CTC
HCS126AC |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 125A CTC
HCS160AC |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC
HCS161AC |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 160A CTC
HCT200AR |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC
HCT201AR |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P250 4 polig 200A FTC
HCT250AR |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 250A FTC
HCT251AR |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P250 4 polig 250A FTC
FI-Addon-Blöcke
HBT100F |  |  |  | FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA fest
HBT100H |  |  |  | FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
HBT160F |  |  |  | FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA fest
HBT160H |  |  |  | FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
HBT250H |  |  |  | FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
Zubehör
HTC100H |  |  |  | Halterung für Kom-Modul seitlich am Leistungsschalter h3+
HTC130H |  |  |  | Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1,20 m h3+
HTC140H |  |  |  | Anschlusskabel mit CIP-Stecker für Spannungsversorgung 1,20 m h3+
HTC150H |  |  |  | Anschlusskabel mit ZSI-Stecker 1,20 m h3+
HTC310H |  |  |  | Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy
HTC320H |  |  |  | Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen h3+ Energy
HTC330H |  |  |  | Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0,5 m h3+
HTC340H |  |  |  | Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 1,5 m h3+
HTC350H |  |  |  | Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 3 m h3+
HTC360H |  |  |  | Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 5 m h3+
HTC370H |  |  |  | Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 10 m h3+
HTD210H |  |  |  | Display zum Türeinbau 96 x 96 mm für Leistungsschalter h3+ Energy
HTP020H |  |  |  | MIP-VGA Adapter für h3+
HTP030H |  |  |  | VGA-Kabel 1m für HTP610H
HTP610H |  |  |  | Konfigurationstool für Leistungsschalter mit elektronischer Auslöseeinheit h3+
HXS030H |  |  |  | Drehantrieb direkt am Schalter P160
HXS031H |  |  |  | Drehantrieb zum Türeinbau, Achslänge 200 mm P160
HXS120H |  |  |  | Schaltzykluszähler h3+ Energy
HXS121H |  |  |  | Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy
HXS122H |  |  |  | Hilfs- und Signalkontakt 125V AC, 30 V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy
HXS888H |  |  |  | Absperreinrichtung für Drehantrieb h3+ P160 u. P250
HXS901H |  |  |  | Drehantrieb zur Montage auf Schranktür mit Schaft 10x10mm IP55 P160-P250
HXS902H |  |  |  | Drehantrieb zur Montage auf Schranktür mit Schaft 10x10mm IP65 P160-P250
HXS909H |  |  |  | Drehantrieb rot/gelb zur Montage auf Schranktür m. Schaft 10x10mm IP65 P160-P250
HXS912H |  |  |  | Achse 8x8mm 200mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250
HXS913H |  |  |  | Achse 8x8mm 320mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250
HXS915H |  |  |  | Achse 8x8mm 500mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250
HXS920H |  |  |  | Achsenführung für Drehantrieb bei Schranktürmontage P160-P250
HXS999H |  |  |  | Ronis Schlüssel
HXT030H |  |  |  | Drehantrieb direkt am Schalter P250
HXT031H |  |  |  | Drehantrieb zum Türeinbau, Achslänge 200 mm P250
HXT040H |  |  |  | Motorantrieb P250 24V DC mit Autoreset
HXT041H |  |  |  | Motorantrieb P250 100-110V AC DC mit Autoreset
HXT042H |  |  |  | Motorantrieb P250 230 V AC mit Autoreset
HXT043H |  |  |  | Motorantrieb P250 24V DC ohne Autoreset
HXT044H |  |  |  | Motorantrieb P250 230 V AC ohne Autoreset
HXT045H |  |  |  | Motorantrieb P250 200-220V AC DC mit Autoreset
HXT046H |  |  |  | Motorantrieb P250 100-110V AC DC ohne Autoreset
HXT047H |  |  |  | Motorantrieb P250 200-220V AC DC ohne Autoreset
HXT048H |  |  |  | Motorantrieb P250 48V DC mit Autoreset
HXT049H |  |  |  | Motorantrieb P250 48V DC ohne Autoreset
HXT066H |  |  |  | Abdeckung für mechanische Verriegelung P250
HXT166H |  |  |  | Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 60 mm 4-polig P250
HYS001H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 Einbau Cu/Al 3P 1x 25-95mm²
HYS002H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 Einbau Cu/Al 4P 1x 25-95mm²
HYS005H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 3P 1x35-120mm²
HYS006H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 4P 1x35-120mm²
HYS010H |  |  |  | Anschlussverlängerung P160 M8-Anschluss 4P
HYS011H |  |  |  | Anschlussverlängerung gespreizt P160 M8-Anschluss 3P
HYS012H |  |  |  | Anschlussverlängerung gespreizt P160 M8-Anschluss 4P
HYS013H |  |  |  | Anschlussverlängerung P160 4P
HYS014H |  |  |  | Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P
HYS015H |  |  |  | Anschlussverlängerung gespreizt P160 4P
HYS019H |  |  |  | Phasentrennwände P160 3/4P
HYS021H |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P160 3P
HYS022H |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P160 4P
HYS023H |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P
HYS024H |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P160 4P
HYS025H |  |  |  | Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P160 3P
HYS026H |  |  |  | Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P160 4P
HYS031H |  |  |  | Rückanschluss P160 3P (16-50A)
HYS032H |  |  |  | Rückanschluss P160 4P (16-50A)
HYS033H |  |  |  | Hutschienenadapter P160
HYS050H |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P160 3P
HYS051H |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P160 4P
HYS052H |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P
HYS053H |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P160 4P
HYS055H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 3P 6x4-25mm²
HYS056H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 4P 6x4-25mm²
HYS105H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 3P 1x35-120mm²
HYS106H |  |  |  | AnschlussKlemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 1x35-120mm²
HYS131H |  |  |  | Rückanschluss P160 3P (63-160A)
HYS132H |  |  |  | Rückanschluss P160 4P (63-160A)
HYS155H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 3P 6x4-25mm²
HYS156H |  |  |  | Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
HYT001H |  |  |  | Anschlussklemmen P250 Einbau Cu/Al 3P 1x 10-150mm²
HYT002H |  |  |  | Anschlussklemmen P250 Einbau Cu/Al 4P 1x 10-150mm²
HYT005H |  |  |  | Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 1x 50-185mm²
HYT006H |  |  |  | Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 1x 50-185mm²
HYT007H |  |  |  | Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 2x 35-120mm²
HYT008H |  |  |  | Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 2x 35-120mm²
HYT019H |  |  |  | Phasentrennwände P250 3/4P
HYT021H |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P250 3P
HYT022H |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P250 4P
HYT023H |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P250 3P
HYT024H |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P250 4P
HYT025H |  |  |  | Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P250 3P
HYT026H |  |  |  | Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P250 4P
HYT050H |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P250 3P
HYT051H |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P250 4P
HYT052H |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P250 3P
HYT053H |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P250 4P
HYT065H |  |  |  | Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 6x 6-35mm²
HYT066H |  |  |  | Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 6x 6-35mm²
Verteiler-Innenausbausystem
lieferbar ab
Februar 2019
univers N Bausteine
UK21LH0 |  |  |  | Baustein,universN,300x250mm,für Leistungsschalter H3+ P160
UK21LH1 |  |  |  | Baustein,universN,300x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250
UK21LH1M |  |  |  | Baustein,universN,300x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,mit Motorantrieb
UK22LH0 |  |  |  | Baustein,universN,300x500mm,für 2 Leistungsschalter H3+ P160
UK22LH1 |  |  |  | Baustein,universN,300x500mm,für 2 Leistungsschalter H3+ P250
UK22LH1M |  |  |  | Baustein,universN,300x500mm,für 2 Leistungsschalter H3+ P250,mit Motorantrieb
UK31LH1 |  |  |  | Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250
UK31LH1F |  |  |  | Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,mit FI
UK31LH1FM |  |  |  | Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P250,mit FI und Motorantri
Brüstungskanalsysteme Stahlblech
lieferbar ab
Februar 2019
tehalit.BRS RAL9016
BR100WK9016 |  |  |  | Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 100mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR130WK9016 |  |  |  | Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR170WK9016 |  |  |  | Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR210DWK9016 |  |  |  | Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 210mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR210WK9016 |  |  |  | Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß
BR651003H9016 |  |  |  | Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß
BR651004H9016 |  |  |  | Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß
BR651005H9016 |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß
BR6510079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR65100W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR651303H9016 |  |  |  | Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß
BR651304H9016 |  |  |  | Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß
BR651305H9016 |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß
BR6513079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR65130W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR651703H9016 |  |  |  | Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß
BR651704H9016 |  |  |  | Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß
BR651705H9016 |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß
BR6517079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR65170W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR652103DH9016 |  |  |  | Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß
BR652103H7035 |  |  |  | Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lichtgrau
BR652103H9016 |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß
BR652104DH9016 |  |  |  | Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß
BR652104H7035 |  |  |  | Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lichtgrau
BR652104H9016 |  |  |  | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß
BR652105DH9016 |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei vweiß
BR652105H7035 |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lgrau
BR652105H9016 |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BRS 70x210mm Oberteil 80mm vw
BR6521067035 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech lichtgrau
BR6521079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BR652107D9016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß
BR65210DW9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß
BR65210W7035 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lichtgrau
BR65210W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß
BRS08029016 |  |  | x | Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS0802A9016 |  |  |  | Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS10013019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS10013039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS10013049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS10013059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS10013069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS10013079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS10013089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS100130W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß
BRS10017019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS10017039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS10017049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS10017059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahblech verkehrsweiß
BRS10017069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS10017079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS10017089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS100170W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß
BRS10021019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS1002101D9016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahl verkehrsweiß
BRS10021039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS1002103D9016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß
BRS10021049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS1002104D9016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS10021059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS1002105D9016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß
BRS10021069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS1002106D9016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß
BRS10021079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS1002107D9016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß
BRS10021089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS100210W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß
BRS100210WD9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß
BRS12029016 |  |  | x | Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS1202A9016 |  |  |  | Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6510019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS6510039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6510049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6510059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6510069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS6510089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6513019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS6513039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6513049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6513059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6513069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS6513089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6517019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS651701B9016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil C-profil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm Stahl vweiß
BRS6517039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS651703B9016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6517049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS651704B9016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6517059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS651705B9016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6517069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS651706B9016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech vweiß
BRS651707B9016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/A/S 66x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS6517089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS65170WB9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/A/S 66x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech vweiß
BRS6521019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS652101D9016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahl verkehrsweiß
BRS6521039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS652103D9016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6521049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS652104D9016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6521059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS652105D9016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS6521069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS652106D9016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß
BRS6521089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS8513019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS8513039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS8513049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS8513059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS8513069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS8513079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/S 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS8513089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS85130W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/S 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS8517019016 |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß
BRS8517039016 |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS8517049016 |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS8517059016 |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS8517069016 |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß
BRS8517079016 |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/S 83x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
BRS8517089016 |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß
BRS85170W9016 |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/S 83x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
L64509016 |  |  |  | Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
L64519016 |  |  |  | Erstlamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
Geräteeinbau
lieferbar ab
Februar 2019
Geräteblenden RAL9016
G33749016 |  |  | x | Blende 1-fach CEE-Steckdose zu Oberteil 80mm hfr schnittkaschierend verkehrsweiß
G35239016 |  |  | x | Blende 3-fach Automateneinbaueinheit zu Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß
GB080209016 |  |  | x | Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GB080219016 |  |  | x | Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß
GB080309016 |  |  | x | Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GB080319016 |  |  | x | Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß
GB100209016 |  |  | x | Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GB100219016 |  |  | x | Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß
GB100309016 |  |  | x | Blende 3-fach Steckdose zu BRH 100mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GB100319016 |  |  | x | Blende 3-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß
GB120209016 |  |  | x | Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GB120219016 |  |  | x | Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß
GB120309016 |  |  | x | Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GB120319016 |  |  | x | Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß
GR0800A9016 |  |  | x | Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß
GR0800B9016 |  |  | x | Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß
GR0802A9016 |  |  | x | Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
GR0802B9016 |  |  | x | Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
GR1000A9016 |  |  | x | Rahmenblende 55 modular BRH OT 100 halogenfrei verkehrsweiß
GR1000B9016 |  |  | x | Rahmenblende 50 modular BRH OT 100 halogenfrei verkehrsweiß
GR1002A9016 |  |  | x | Rahmenblende 55 modular BRH OT 100 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
GR1002B9016 |  |  | x | Rahmenblende 50 modular BRH OT 100 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
GR1200A9016 |  |  | x | Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß
GR1200B9016 |  |  | x | Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß
GR1202A9016 |  |  | x | Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
GR1202B9016 |  |  | x | Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
GV0809016 |  |  | x | Blendenzwischstück zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GV1009016 |  |  | x | Blendenzwischstück zu Oberteil 100mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GV1209016 |  |  | x | Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
GW1AC9016 |  |  | x | Wippe 1-fach mit Pfeile für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß
GW1B9016 |  |  | x | Wippe 1-fach für Schalter/Taster für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GW1C9016 |  |  | x | Wippe 1-fach mit Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß
GW2AB9016 |  |  | x | Wippe 2-fach für Jalousieschalter für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GW2AC9016 |  |  | x | Wippe 2-fach mit Pfeil für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß
GW2B9016 |  |  | x | Wippe 2-fach für Schalter/Taster für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GW2C9016 |  |  | x | Wippe 2-fach mit Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß
GZSAT3A9016 |  |  | x | Zentralscheibe TV/SAT 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GZTAE3A9016 |  |  | x | Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GZUAE1A9016 |  |  | x | Zentralscheibe UAE 1-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GZUAE2A9016 |  |  | x | Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GZUAE2B9016 |  |  | x | Zentralscheibe UAE TYP B u D 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GZUAE3A9016 |  |  | x | Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
GZUAE4A9016 |  |  | x | Zentralscheibe UAE 4-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
M64709016 |  |  | x | Blende 3-fach Automateneinbaueinheit zu Oberteil 120mm halogenfrei verkehrsweiß
R74259016 |  |  | x | Blende 4-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahl verkehrsweiß
R81529016 |  |  | x | Blende 1-fach CEE-Steckdose zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß
R92819016 |  |  | x | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
R92829016 |  |  | x | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
R92839016 |  |  | x | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
R93119016 |  |  | x | Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
R93129016 |  |  | x | Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
R93139016 |  |  | x | Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
R93279016 |  |  | x | Blende 9-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß
R93499016 |  |  | x | Blende 9-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahl mit Klarsichttür vw
Einbaugeräte RAL9016
GS20019016 |  |  | x | Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß
GS30019016 |  |  | x | Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß