## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten zum Verkaufsstart Februar 2021
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für GH- Print-Katalog | Vorschlag für Lagerartikel | Bezeichnung
Zählerplatzsystem
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Februar 2021 | bis Februar 2021
Spannungsversorgung für Messsystem
ZY3N1LS | ZY405MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1100mm,mit LS 6A im NAR
ZY3N1SA | ZY60MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1100mm,mit SABO 1.6A im NAR
ZY3N1SLS | ZY90MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1100mm,mit SLS 16A im NAR
ZY3N2LS | ZY70MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ,für Bauhöhe 1100mm,LS 6A im NAR
ZY3N2SA | ZY255MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ,für Bauhöhe 1100mm,SABO 1.6A im NAR
ZY3N2SLS | ZY415MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ,für Bauhöhe 1100mm, SLS 16A im NAR
ZY3R1SI | ZY105MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1100mm, mit SIBO 1A im RfZ
ZY3R2SI | ZY80MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ,für Bauhöhe 1100mm,SIBO 1A im RfZ
ZY5N1LS | ZY405MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit LS 6A im NAR
ZY5N1SA | ZY60MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit SABO 1.6A im NAR
ZY5N2LS | ZY70MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ,für Bauhöhe 1400mm, LS 6A im NAR
ZY5N2SA | ZY255MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ,für Bauhöhe 1400mm,SABO 1.6A im NAR
ZY5R1SI | ZY105MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1400mm, mit SIBO 1A im RfZ
ZY5R2SI | ZY80MS | x | x | x | Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ,für Bauhöhe 1400mm, SIBO 1A im RfZ
Spannungsversorgung Zubehör
KU9B43GBE | KU9S22HE | x |  |  | BKE-Spgsabgriff,universZ,430mm, br/bl,Stecker-Buchse,1 Stück
KU9B43GBZ | KU9S22HZ | x |  |  | BKE-Spgsabgriff,universZ,430mm, br/bl,Stecker-Buchse,10 Stück
KU9B43GVE | KU9S26HE | x |  |  | BKE-Spgsabgriff,universZ,430mm, br/bl,Stecker-verdichtet,1 Stück
KU9B43GVZ | KU9S26HZ | x |  |  | BKE-Spgsabgriff,universZ,430mm, br/bl,Stecker-verdichtet,10 Stück
KU9S115SBE |  |  |  |  | Leitung für SABO, universZ, 1150mm, VPE= 1Stück
KU9S115SBZ |  |  |  |  | Leitung für SABO, universZ, 1150mm, VPE= 10Stück
KU9S15ES |  |  |  |  | Ersatzsicherung für SABO, universZ, 1.6A, 25kA, 6,3x32 mm
KU9S15HE |  |  |  |  | Sammelschienenbox, 1.6A, 230V, 25kA, 2-polig, 2 Abgänge für Spg, VPE=1Stück
KU9S15HZ |  |  |  |  | Sammelschienenbox, 1.6A, 230V, 25kA, 2-polig, 2 Abgänge für Spg, VPE=10Stück
KU9S30SVE | KU9S28HE | x |  |  | Spgsabgriff,universZ,300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück
KU9S30SVZ | KU9S28HZ | x |  |  | Spgsabgriff,universZ,300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stück
KU9S40SBE | KU9S30HE | x |  |  | Spgsabgriff,universZ,400mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück
KU9S40SBZ | KU9S30HZ | x |  |  | Spgsabgriff,universZ,400mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück
KU9S46GBE | KU9S20HE | x |  |  | BKE-Spgsabgriff,universZ,460mm, sw/bl,Stecker-Buchse, 1 Stück
KU9S46GBZ | KU9S20HZ | x |  |  | BKE-Spgsabgriff,universZ,460mm, sw/bl,Stecker-Buchse, 10 Stück
KU9S46GVE | KU9S24HE | x |  |  | BKE-Spgsabgriff,universZ,460mm, sw/bl,Stecker-verdichtet,1 Stück
KU9S46GVZ | KU9S24HZ | x |  |  | BKE-Spgsabgriff,universZ,460mm, sw/bl,Stecker-verdichtet,10Stück
KU9S80SBE |  |  |  |  | Leitung für SABO, universZ, 800mm, VPE= 1Stück
KU9S80SBZ |  |  |  |  | Leitung für SABO, universZ, 800mm, VPE= 10Stück
KU9S80VBE | KU9S32HE | x |  |  | Spgsabgriff,universZ,800mm, sw/bl, verdichtet-Buchse, 1 Stück
KU9S80VBZ | KU9S32HZ | x |  |  | Spgsabgriff,universZ,800mm, sw/bl, verdichtet-Buchse, 10 Stück
Schrank-Eckverbinder
ZM01AAR |  |  | x | x | Eckverbinder,universZ,AAR,Schrank/Schrank
ZM01RFZ |  |  | x | x | Eckverbinder,universZ,RfZ,Schrank/Schrank
Leitungsführungssysteme
lieferbar ab
Februar 2021
USB-Kanalsteckdose
GAPSET1 |  |  |  |  | SET 1 Arbeitsplatz mit 3 Std+USB-Charger 15W 2xRJ45 Cat.6A Frontrastend vw
GAPSET2 |  |  |  |  | SET 2 Arbeitsplätze je 3 Std+USB-Charger 15W 2xRJ45 Cat.6A Frontrastend vw
GS16009010 |  |  |  |  | Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil reinweiß
GS16009011 |  |  |  |  | Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz
GS16009016 |  |  |  |  | Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil verkehrsweiß
GS16019010 |  |  |  |  | Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend reinweiß
GS16019011 |  |  |  |  | Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend graphitschwarz
GS16019016 |  |  |  |  | Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend verkehrsweiß
Modulargeräte
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Februar 2021 | bis Februar 2021
Überspannungsschutz SPD
KBN380 | KBN180 |  |  |  | Erdungsbügel 3P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180
KBN381 |  |  |  |  | Erdungsbügel 3P+N 35mm² 90° Winkel für SPA180N
KBN480 | KBN180N |  |  |  | Erdungsbügel 4P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180
SPA001N | SPN080N |  |  |  | Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
SPA078R |  |  | x |  | Fermmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ
SPA080 |  |  |  |  | Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
SPA081 | SPN080 |  |  |  | Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
SPA180 | SPN180, SPN180R |  |  |  | Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
SPA180N | SPN180N |  |  |  | Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
SPA700Z | SPA500Z | x | x | x | Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 7,5kA TNC
SPA701Z | SPA501Z | x | x | x | Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS
SPA800 | SPN800, SPN800R | x |  |  | Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
SPA800Z | SPA600Z | x | x | x | Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC
SPA801 | SPN801, SPN801R, SPN802, SPN802R | x |  |  | Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT Fernmeldekontakt
SPA801Z | SPA601Z | x | x | x | Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT/TNS
SPA810Z | SP800Z |  | x |  | Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A
SPA811Z | SP801Z |  | x |  | Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT+TNS 315A
SPB015 | SPN015 |  |  |  | Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
SPB015N | SPN018 |  |  |  | Steckmodul T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
SPB115 | SPN115, SPN117 | x |  |  | Überspannungsableiter T2 1P 40kA TNC Defektanzeige + Kontakt
SPB215 |  |  |  |  | Überspannungsableiter T2 2P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt
SPB315 | SPN315, SPN317 |  | x |  | Überspannungsableiter T2 3P 40kA TNC Defektanzeige + Kontakt
SPB413 | SPN415, SPN418 | x | x | x | Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige
SPB415 | SPN417, SPN419 | x | x | x | Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt
SPC023N | SPN023N |  |  |  | Steckmodul T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
SPC043N | SPN043N |  |  |  | Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
SPC203N | SPN203N |  |  | x | Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt
SPC403N | SPN403N |  |  |  | Überspannungsableiter T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV Kontakt
SPK602 | SPK102 |  |  |  | Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN
SPK603 | SPK103 |  |  |  | Überspannungsableiter für VDSL
SPK700 | SPK300 |  |  |  | Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen
SPK802 | SPK402 |  |  |  | Überspannungsableiter 2P für Wetterstation 4-20mA Statusanzeige
SPK806 | SPK502 |  |  |  | Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung
SPK900 | SPK200 |  |  |  | Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk
SPV040 |  |  |  |  | Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
SPV340 | SPV325 |  |  |  | Überspannungsableiter T2 3P 40kA Photovoltaic
Helligkeitssensor
EEN003W |  |  | x |  | Helligkeitssensor Funk, Aufputz
Sicherungsmaterial
lieferbar ab
Februar 2021
NH-Sicherungsschaltleisten und Zubehör
LVSR2VE |  |  | x |  | NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig V-Bett
LVZ00RAD185 |  |  | x |  | Reserveplatzabdeckung LV, 50mm breit, Gr.00 zur Abdeckung der Stromschienen
LVZVS |  |  | x |  | V-Klemme für LV NH1-3, Stahl, mit Einschubhalterung, Verschluss nicht abnehmbar
Schalt- und Schutzgeräte
lieferbar ab
Februar 2021
Lasttrennschalter bis 2500A
HA365 |  |  |  |  | Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2000A
HA366 |  |  |  |  | Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2500A
HA462 |  |  |  |  | Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A
HA464 |  |  |  |  | Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
HA465 |  |  |  |  | Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2000A
HA466 |  |  |  |  | Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2500A
Lastumschalter bis 160A und Zubehör
HIC406A |  |  | x |  | Automatische Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 63A 400V
HIC408A |  |  | x |  | Automatische Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 80A 400V
HIC410A |  |  | x |  | Automatische Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 100A 400V
HIC412A |  |  | x |  | Automatische Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 125A 400V
HIC416A |  |  | x |  | Automatische Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 160A 400V
HZI230 |  |  | x |  | Einphasiger Spannungsabgriff
HZI300 |  |  | x |  | Hilfskontakt HIC 1NO + 1NC , 20-160A
HZI400 |  |  | x |  | Überbrückungsschiene 2x4P 63-125A
Verteiler-Innenausbausystem
lieferbar ab
Februar 2021
univers N
UK22V2 |  |  | x |  | Baustein,universN,300x500mm, für Umschalter modular HIC..4