## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten zum Verkaufsstart April 2023
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für GH- Print-Katalog | Vorschlag für Lagerartikel | Bezeichnung
Zählerplatzsystem
lieferbar bereits seit
Februar 2023
Lastmanagementsystem univers Z | Stammdaten wurden auch schon im Oktober 22 zur Verfügung gestellt
U84LM |  |  | x |  | Kabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113
ZU37LM5APZ2 |  |  | x |  | Einbausatz,univ.Z,H=1050mm,für LM-Anwendungen,APZ 300mm,RfZ 150mm,MM 600mm, 1-f.
ZU37LM5ES2 |  |  | x |  | Einbausatz,univ.Z,H=1050mm,für LM-Anwendungen,SaS 300mm,RfZ 150mm,MM 600mm, 1-f.
ZU59LM7APZ2 |  |  | x |  | Einbausatz,univ.Z,H=1350mm,für LM-Anwendungen,APZ 300mm,RfZ 150mm,MM 900mm, 1-f.
ZU59LM7ES2 |  |  | x |  | Einbausatz,univ.Z,H=1350mm,für LM-Anwendungen,SaS 300mm,RfZ 150mm,MM 900mm, 1-f.
ZY1255LM |  |  |  |  | Bestückungspaket,für LM-Anw.,125/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.
ZY2505LM |  |  | x |  | Bestückungspaket,für LM-Anw.,250/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.
ZY4005LM |  |  |  |  | Bestückungspaket,für LM-Anw.,400/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.
Energiemanagement
lieferbar ab
April 2023
Ladeinfrastruktur | Stammdaten wurden auch schon im Oktober 22 zur Verfügung gestellt
XEM520 |  |  | x | x | Lastmanager bis 20 Ladepunkte statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend
XEV1R22T2 |  |  | x | x | Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Ladesteckdose
XEV1R22T2ER |  |  | x |  | Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Eichrecht
XEVA433 |  |  | x | x | Set MID Zähler für Hutschiene in Ladestation witty share zur Abrechnung
lieferbar ab
April 2023
Ladeinfrastruktur
XEM510 |  |  | x | x | Lastmanager bis 10 Ladepunkte statisch/dynamisch, lokal ohne Backendanbindung
XEV1K22T2S | XEV1K22T2TFS |  |  |  | Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit RFID + Ladedose
XEV1K22T2SEMC |  |  | x | x | witty solar Kit mit Energiemanagement Controller flow und Netzzähler
XEV1K22T2SEMCC |  |  | x | x | witty solar Kit mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel
XEVA260 |  |  |  |  | Erweiterungskarte für witty start zur Einbindung in Energiemanager flow R2
XEVA265 |  |  |  |  | RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
Leitungsführung
lieferbar ab
April 2023
Brüstungskanal tehalit BR65 mit 120mm Oberteil
BR1201R189016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
BR1201R79016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
BR12029016 |  |  | x |  | Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 120mm verkehrsweiß
BR1202A9016 |  |  |  |  | Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 120mm in verkehrsweiß
BR1202R189016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
BR1202R79016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
BR1203R189016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
BR1203R79016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
BR651701B9016 |  |  | x |  | Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend zu BR 68x170mm OT 120mm verkehrsweiß
BR651703B9016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 120mm in verkehrsweiß
BR651704B9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 120mm in verkehrsweiß
BR651705B9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 120mm in verkehrsweiß
BR651706B9016 |  |  | x |  | Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 120mm hfr in verkehrsweiß
BR651707B9016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech in verkehrweiß
BR651708B9016 |  |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 120mm in verkehrsweiß
BR65170WB9016 |  |  |  |  | Wandanschlussblende zu BR/H/N/A/S 68x170mm OT 120mm aus Stahlbl. in verkehrweiß
bisheriges System lieferbar
Nivellierbaren Kassetten und Zubehör | bis 30.09.2023
EKNS060 | EKNS075 |  | x | x | Nivellierset L=60mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
EKNS105 | EKNS120 |  | x | x | Nivellierset L=105mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
EKNS150 | EKNS165 |  | x | x | Nivellierset L=150mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
EKQ060LE15 | EKQ0600LE1 |  |  |  | Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belags T=15mm
EKQ120BL15 | EKQ1200BL1 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
EKQ120LE15 | EKQ1200LE1 |  | x | x | Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm
EKQ120LE25 | EKQ1200LE2 |  |  |  | Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm
EKQ120TM15 | EKQ1200TM1 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 15mm
EKQ160LE15 |  |  |  |  | Nivel. Edelstahlkassette Q16 mit Leitungsauslass für 16x45er Module Belag T=15mm
EKR060LE15 | EKR0600LE1 |  |  |  | Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm
EKR120LE15 | EKR1200LE1 |  | x | x | Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm
EKR120TM15 | EKR1200TM1 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 15mm
EKSQ120BL15 |  |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
EKSQ120TM15 |  |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 15mm
EKSR120BL15 |  |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
SEVQ16200 |  |  |  |  | Schalungselement für Einbaueinheit Q16 320x320mm aus Styropor Höhe 200mm
UDBDQ12 |  |  |  |  | Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q12
UDKQ06E15 | UDKPQ06E1 |  | x | x | UD-Zuhause Bodendosenset mit bestückter Edelstahlkassette Q06 Belagstiefe 15mm
UDKQ12E15 |  |  |  |  | UD-ZuHause Bodendosenset mit bestückter Edelstahlkassette Q12 Belagstiefe 15mm
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Juni 2023 | bis 30.09.2023
Nivellierbaren Kassetten und Zubehör
EKNS195 |  |  |  |  | Nivellierset L=195mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
EKQ060BL15 | EKQ0600BL1 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
EKQ060LE25 | EKQ0600LE2 |  |  |  | Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belags T=25mm
EKQ120BL25 | EKQ1200BL2 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKQ160BL15 |  |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q16 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
EKR120BL15 | EKR1200BL1 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
EKR120LE25 | EKR1200LE1 |  |  |  | Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm
EKSNS065 | EKSNS070 |  |  |  | Nivellierset mit Länge mit 65mm für nivellierbaren Schwerlastkassette
EKSNS110 | EKSNS100 |  |  |  | Nivellierset mit Länge mit 110mm für nivellierbaren Schwerlastkassette
UDKQ02E15 |  |  |  |  | UD-ZuHause mini Set mit bestückter Edelstahlkassette Q02 LE m. Belagstiefe 15mm
UDKQ02E15U |  |  |  |  | UD-ZuHause mini mit unbestückter Edelstahlkassette Q02 LE mit Belasgstiefe 15mm
UDKQ067011 | UDKPQ067011 |  |  |  | UD-ZuHause Bodendosenset m bestückter Versorgungseinheit Q06 Belag T=5mm RAL7011
UDKQ069005 | UDKPQ069005 |  |  |  | UD-ZuHause Bodendosenset m bestückter Versorgungseinheit Q06 Belag T=5mm RAL9005
UDQ06H |  |  |  |  | Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q06
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Juli 2023 | bis 30.09.2023
Nivellierbaren Kassetten und Zubehör
EKQ060BL25 | EKQ0600BL2 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKQ060TM15 | EKQ0600TM1 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 15mm
EKQ060TM25 | EKQ0600TM2 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 25mm
EKQ120TM25 | EKQ1200TM2 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 25mm
EKQ160BL25 |  |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette Q16 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKQ160LE25 |  |  |  |  | Nivel. Edelstahlkassette Q16 mit Leitungsauslass für 16x45er Module Belag T=25mm
EKR060BL15 | EKR0600BL1 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
EKR060BL25 | EKR0600BL2 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKR060LE25 | EKR0600LE2 |  |  |  | Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm
EKR060TM15 | EKR0600TM1 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 15mm
EKR060TM25 | EKR0600TM2 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 25mm
EKR120BL25 | EKR1200BL2 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKR120TM25 | EKR1200TM2 |  |  |  | Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 25mm
EKSQ060BL15 |  |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
EKSQ060BL25 | EKSQ0620BL |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKSQ060TM15 |  |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 15mm
EKSQ060TM25 | EKSQ0620TM |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 25mm
EKSQ120BL25 | EKSQ1220BL |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKSQ120TM25 | EKSQ1220TM |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 25mm
EKSR060BL15 |  |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
EKSR060BL25 | EKSR0620BL |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKSR060TM15 |  |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 15mm
EKSR060TM25 | EKSR0620TM |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 25mm
EKSR120BL25 | EKSR1220BL |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
EKSR120TM15 |  |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette R12 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 15mm
EKSR120TM25 | EKSR1220TM |  |  |  | Nivellierbare Schwerlastkassette R12 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 25mm
MKQ120BL25 |  |  |  |  | Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
MKQ120LE25 |  |  |  |  | Nivel. Messingkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belags T=25mm
MKR120BL25 |  |  |  |  | Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
MKR120LE25 |  |  |  |  | Nivel. Messingkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belags T=25mm
UDM3320Q16 |  |  |  |  | Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q16 320x320mm
UDQ02H |  |  |  |  | Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q02
UDQ12H |  |  |  |  | Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q12
Gebäudesteuerung
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
April 2023 | bis Oktober 2025
KNX Aktorik
TYMS616D | TYM616D + TXM616D |  | x | x | Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last
TYMS620D | TYM620D + TXM620D |  | x | x | Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
TYMS646R | TYM646R + TXM646R |  | x | x | Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac
TYMS646T | TYM646T + TXM646T |  | x | x | Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac
Überspannungsschutz
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
April 2023 | bis ???
Überspannungsableiter
SPB020 |  |  |  |  | Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
SPB020N |  |  |  |  | Steckmodul 1P T2 N-PE SPB420
SPB420 |  |  |  |  | Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA
Türkommunikation
lieferbar ab
April 2023
IP-Technik Systemkomponente | Stammdaten wurden auch schon im Oktober 22 zur Verfügung gestellt
TJA510N |  |  | x | x | Elcom Controller IP/2D Schnittstelle REG
unibar M
lieferbar ab
April 2023
Stromschienen und Zubehör
KEB731S1 |  |  | x |  | unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 1 auf IP55
KEB732S1 |  |  | x |  | unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 2 auf IP55
KEB733N1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, Leerkasten zur freien Bestückung mit Gerätefeld
KEB733P1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, Leerkasten zur freien Bestückung
KEB733R1 |  |  | x |  | unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 3 auf IP55
KEB733S1 |  |  | x |  | unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 3 auf IP55
KEB734M1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.4, vorbereitet f. MCCB H3+ P250 3P
KEB734N1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.4, vorbereitet f. MCCB H3+ P250 4P
KEB734P1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, Leerkasten zur freien Bestückung bis 250A
KEB734S1 |  |  | x |  | unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 4 auf IP55
KEB735M1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, vorbereitet f. MCCB H3+ P630 3P
KEB735N1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, vorbereitet f. MCCB H3+ P630 4P
KEB735P1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, Leerkasten zur freien Bestückung bis 400A
KEB735S1 |  |  | x |  | unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 5 auf IP55
KEB740A1 |  |  | x |  | unibar M, Erweiterung Abgangskasten f. Baugr. 1-3, freier Ausbau mit Gerätefeld
KEB740B1 |  |  | x |  | unibar M, Erweiterung Abgangskasten f. Baugr. 1-3, freier Ausbau
KEB741M1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, Leerkasten zur freien Bestückung
KEB742M1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, Leerkasten zur freien Bestückung
KEB742N1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, Leerkasten zur freien Bestückung mit Gerätefeld
KEB743M1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, vorbereitet mit DIN Hutschienen- Ausbau
KEB753D1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, 1xLeistungsschalter h3+ P160 4P 125A
KEB753G1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, 1x Leit.schutzschalter C/4P 125A
KEB754B1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.4, 1x NH1 Lasttr. mit Sicherung 4P 250A
KEB754D1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.4, 1xLeistungsschalter h3+ P250 4P 250A
KEB755B1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, 1x NH2 Lasttr. mit Sicherung 4P 400A
KEB755D1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, 1xLeistungsschalter h3+ P630 4P 400A
KEB756D1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, 1xLeistungsschalter h3+ P630 4P 630 A
KEB771A1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1xD01 Sicherungssockel 16A
KEB771B1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 2xD01 Sicherungssockel 16A, 2xCEE-Steckd. 3P
KEB771C1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 3xD01 Sicherungssockel 16A, 3xCEE-Steckd. 5P
KEB771D1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1x Leit.schutzschalter C/3P 16A
KEB771E1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1x Leit.schutzschalter C/4P 16A
KEB771F1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 2x Leit.schutzschalter B/1P 16A,2xCEE-Steckd. 3P
KEB771G1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1xFI-LS B/1P+N/ 30mA/ TypA 16A, 2xSchuko-Steckd.
KEB771H1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1x Leit.schutzschalter C/3P 16A, 1xCEE-Steckd.5P
KEB771J1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 2x Leit.schutzschalter B/1P 16A,3xSchuko-Steckd.
KEB771K1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1xFI-LS C/1P+N/ 30mA/ TypA 16A, 1xCEE-Steckd. 3P
KEB772A1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, 1xD02 Sicherungssockel 63A
KEB772B1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, 1xD02 Sicherungssockel 63A, 1xCEE-Steckd. 5P
KEB772C1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, 3xD02 Sicherungssockel 63A
KEB772D1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, 1x Leit.schutzschalter C/3P 63A,1xCEE-Steckd. 5P
KEB772E1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, 1x Leit.schutzschalter C/4P 63A,1xCEE-Steckd. 5P
KEB772F1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, 1x Leit.schutzschalter C/3P 32A,1xCEE-Steckd. 5P
KEB772G1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, 1xLS C/3P & 2xLS C/1P 16A, 1xCEE 3P+ 2x Schuko
KEB772L1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, 1xFI-LS C/ 4P/ 30mA/ TypA 16A, 1xCEE-Steckd. 5P
KEB773A1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, 1x NH00 Lasttr. mit Sicherung 3P 125A
KEB773B1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, 1x NH00 Lasttr. mit Sicherung 4P 125A
KEB773C1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, 1xLeistungsschalter h3+ P160 3P 125A
KEB773E1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, 1x NH00 Sicher.Unterteil 125A
KEB773F1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, 1x Leit.schutzschalter C/3P 125A
KEB774A1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.4, 1x NH1 Lasttr. mit Sicherung 3P 250A
KEB774C1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.4, 1xLeistungsschalter h3+ P250 3P 250A
KEB775A1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, 1x NH2 Lasttr. mit Sicherung 3P 400A
KEB775C1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, 1xLeistungsschalter h3+ P630 3P 400A
KEB776C1 |  |  | x |  | unibar M,Abgangskasten,Baugr.5, 1xLeistungsschalter h3+ P630 3P 630 A
KEM31S00S2LMF |  |  | x |  | unibar M, 160A, Wahllänge 1,26…2,24m mit 4-8 Abgangsstellen
KEM31S00S3LMF |  |  | x |  | unibar M, 160A, Wahllänge 2,26...3,24m mit 8-12 Abgangsstellen
KEM31S00Z1LMF |  |  | x |  | unibar M, 160A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen
KEM31S00Z2LMF |  |  | x |  | unibar M, 160A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen
KEM31S00Z3LMF |  |  | x |  | unibar M, 160A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
KEM31S21R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Distanzstück für Wand- und Decken- Befestigungsbügel
KEM31S23R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Wandbefestigung für vertikal Strangverlauf
KEM31S24R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Befestigung bei Deckendurchführung
KEM31S25R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Befestigungselement für Montageschienen
KEM31S26R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Wandbefestigung am Verbindungsflansch für vertikal Strangverlauf
KEM31S64R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Distanzbügel für Wand- und Decken- Befestigungsbügel
KEM31S65R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Adapterplatte ohne SD-Ausschnitt
KEM31S66R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Adapterplatte mit SD-Ausschnitt
KEM31S67R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Adaptergehäuse für Steckdosen
KEM31S86R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Brandschutzzulassung Dokumentation S90
KEM31S87R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Brandschutzzulassung Dokumentation S120
KEM31S90R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Zubehör Ersatz- Schuko Steckdose 16A
KEM31S91R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 16A,3 pol
KEM31S92R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 16A,5 pol
KEM31S93R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 32A,5 pol
KEM31S95R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Sonderfarbe RAL
KEM31S96R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Bestelloption RAL nach Wahl
KEM32S00S2LMF |  |  | x |  | unibar M, 250A, Wahllänge 1,26…2,24m mit 4-8 Abgangsstellen
KEM32S00S3LMF |  |  | x |  | unibar M, 250A, Wahllänge 2,26...3,24m mit 8-12 Abgangsstellen
KEM32S00Z1LMF |  |  | x |  | unibar M, 250A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen
KEM32S00Z2LMF |  |  | x |  | unibar M, 250A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen
KEM32S00Z3LMF |  |  | x |  | unibar M, 250A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
KEM32S03N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 250A, Anschlussstück für Schaltgerätekombination
KEM32S50Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 250A, Kabelendeinspeisung mit Kabeltülle (für Mehrleiterkabel)
KEM32S51Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 250A, Kabelendeinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)
KEM32S55R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Kabeleinführungsplatte für Einspeisekästen 250 A (f. Einleiterkabel)
KEM34S00N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Standardlänge 1,25m ohne Abgang
KEM34S00N2LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Standardlänge 2,25m ohne Abgang
KEM34S00N3LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Standardlänge 3,25m ohne Abgang
KEM34S00P1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Wahllänge 0,50…1,24m ohne Abgangsstellen
KEM34S00P2LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Wahllänge 1,26…2,24m ohne Abgangsstellen
KEM34S00P3LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Wahllänge 2,26...3,24m ohne Abgangsstellen
KEM34S00P7LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Standardlänge bauseitig anpassbar
KEM34S00S2LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Wahllänge 1,26…2,24m mit 4-8 Abgangsstellen
KEM34S00S3LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Wahllänge 2,26...3,24m mit 8-12 Abgangsstellen
KEM34S00Z1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen
KEM34S00Z2LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen
KEM34S00Z3LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
KEM34S01B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl X und Y: 0,36…1,25m
KEM34S01G1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Standardlänge, Wahlwinkel
KEM34S01G4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl X: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S01G5LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S01G6LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,L-Element. horizontal,90° nach rechts,Wahl Xu.Y:0,36…1,25m+Winkel
KEM34S01N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Standardlänge
KEM34S01X4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl X: 0,36…1,25m
KEM34S01Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl Y: 0,36…1,25m
KEM34S02B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X und Y: 0,36…1,25m
KEM34S02G1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Standardlänge, Wahlwinkel
KEM34S02G4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S02G5LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S02G6LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,L-Element. vertikal,90° nach unten,Wahl X u. Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S02N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Standardlänge
KEM34S02X4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36…1,25m
KEM34S02Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl Y: 0,36…1,25m
KEM34S03N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Anschlussstück für Schaltgerätekombination
KEM34S04B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl X und Y: 0,36…1,25m
KEM34S04G1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Standardlänge, Wahlwinkel
KEM34S04G4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl X: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S04G5LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S04G6LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,L-Element. horizontal,90° nach links,Wahl Xu.Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S04N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Standardlänge
KEM34S04X4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl X: 0,36…1,25m
KEM34S04Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl Y: 0,36…1,25m
KEM34S05B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X und Y: 0,36…1,25m
KEM34S05G1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Standardlänge, Wahlwinkel
KEM34S05G4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S05G5LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S05G6LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,L-Element. vertikal,90° nach oben,Wahl X u. Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM34S05N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Standardlänge
KEM34S05X4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0,36…1,25m
KEM34S05Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl Y: 0,36…1,25m
KEM34S06R0LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Flexible Richtungsaenderung
KEM34S10R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Endflansch für Stromschienenelemente bis 400 A
KEM34S20R0LMF |  |  | x |  | unibar M,Befestigungsbügel für Flach- und Hochkanteinbaulage max 400 A
KEM34S27R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Durchführungsschutz bei Wand- und Deckendurchführung, bis 400 A
KEM34S29R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Verbindungsblock für Stromschienenelement bis 400 A
KEM34S40B4LMF |  |  | x |  | unibar M,400A,Z-Elem. vertikal,90° re+ li ,Wahl X,Y:0,36-0,60m, Z:0,14-1,25m
KEM34S40Z4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,Z-Elem. vertikal, 90° rechts+links,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,14-1,25m
KEM34S41B4LMF |  |  | x |  | unibar M,400A,Z-Elem. vertikal,90° li+ re ,Wahl X,Y:0,36-0,60m, Z:0,14-1,25m
KEM34S41Z4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,Z-Elem. vertikal, 90° links+rechts,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,14-1,25m
KEM34S42B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,Z-Elem. vertikal, 90° unt+oben,Wahl X,Y:0,36-0,60m, Z:0,14-1,25m
KEM34S42Z4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,Z-Elem. vertikal, 90° unt+oben,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,14-1,25m
KEM34S43B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,Z-Elem. vertikal, 90° oben+unt,Wahl X,Y:0,36-0,60m, Z:0,14-1,25m
KEM34S43Z4LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A,Z-Elem. vertikal, 90° oben+unt,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,14-1,25m
KEM34S50Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Kabelendeinspeisung mit Kabeltülle (für Mehrleiterkabel)
KEM34S51Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Kabelendeinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)
KEM34S52Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
KEM34S53Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Kabelendeinsp. M. Kabelraum u. Einführungsplatte(Einleiterkabel)
KEM34S55R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Kabeleinführungsplatte für Einspeisekästen 400 A (f. Einleiterkabel)
KEM34S56Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Mitteneinspeisung mit Kabeltülle (für Mehrleiterkabel)
KEM34S57R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Kabeleinführungsplatte für Mitteneinspeisek. 400 A (f. Einleiterkabel)
KEM34S58Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, Mitteneinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)
KEM34S59R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Kabelraum für Endeinspeisekasten 400A
KEM34S60N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, T-Stück vertikal, 90° nach unten
KEM34S61N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, T-Stück vertikal, 90° nach oben
KEM34S62N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, T-Stück horizontal, 90° nach links
KEM34S63N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 400A, T-Stück horizontal, 90° nach rechts
KEM34S82W4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI90 für gerades Element bis 400 A
KEM34S82X4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI90 für L- Element X- Seite bis 400 A
KEM34S82Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI90 für L- Element Y- Seite bis 400 A
KEM34S83W4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für gerades Element bis 400 A
KEM34S83X4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für L- Element X- Seite bis 400 A
KEM34S83Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für L- Element Y- Seite bis 400 A
KEM36S00N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Standardlänge 1,25m ohne Abgang
KEM36S00N2LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Standardlänge 2,25m ohne Abgang
KEM36S00N3LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Standardlänge 3,25m ohne Abgang
KEM36S00P1LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Wahllänge 0,50…1,24m ohne Abgangsstellen
KEM36S00P2LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Wahllänge 1,26…2,24m ohne Abgangsstellen
KEM36S00P3LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Wahllänge 2,26...3,24m ohne Abgangsstellen
KEM36S00S2LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Wahllänge 1,26…2,24m mit 4-8 Abgangsstellen
KEM36S00S3LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Wahllänge 2,26...3,24m mit 8-12 Abgangsstellen
KEM36S00Z1LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen
KEM36S00Z2LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen
KEM36S00Z3LMF |  |  | x |  | unibar M, 630A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
KEM38S00N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Standardlänge 1,25m ohne Abgang
KEM38S00N2LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Standardlänge 2,25m ohne Abgang
KEM38S00N3LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Standardlänge 3,25m ohne Abgang
KEM38S00P1LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Wahllänge 0,50…1,24m ohne Abgangsstellen
KEM38S00P2LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Wahllänge 1,26…2,24m ohne Abgangsstellen
KEM38S00P3LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Wahllänge 2,26...3,24m ohne Abgangsstellen
KEM38S00S2LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Wahllänge 1,26…2,24m mit 4-8 Abgangsstellen
KEM38S00S3LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Wahllänge 2,26...3,24m mit 8-12 Abgangsstellen
KEM38S00Z1LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen
KEM38S00Z2LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen
KEM38S00Z3LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
KEM38S06R0LMF |  |  | x |  | unibar M, 800A, Flexible Richtungsaenderung
KEM39S00N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Standardlänge 1,25m ohne Abgang
KEM39S00N2LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Standardlänge 2,25m ohne Abgang
KEM39S00N3LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Standardlänge 3,25m ohne Abgang
KEM39S00P1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Wahllänge 0,50…1,24m ohne Abgangsstellen
KEM39S00P2LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Wahllänge 1,26…2,24m ohne Abgangsstellen
KEM39S00P3LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Wahllänge 2,26...3,24m ohne Abgangsstellen
KEM39S00P8LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Standardlänge bauseitig anpassbar
KEM39S00S2LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Wahllänge 1,26…2,24m mit 4-8 Abgangsstellen
KEM39S00S3LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Wahllänge 2,26...3,24m mit 8-12 Abgangsstellen
KEM39S00Z1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen
KEM39S00Z2LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen
KEM39S00Z3LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
KEM39S01B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl X und Y: 0,36…1,25m
KEM39S01G1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,L-Element. horizontal, 90° nach rechts,Standardlänge, Wahlwinkel
KEM39S01G4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,L-Element. horizontal, 90° nach rechts,Wahl X: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S01G5LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,L-Element. horizontal, 90° nach rechts,Wahl Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S01G6LMF |  |  | x |  | unibar M,1000A,L-Element. Horizon.,90° nach rechts,Wahl Xu.Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S01N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Standardlänge
KEM39S01X4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl X: 0,36…1,25m
KEM39S01Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl Y: 0,36…1,25m
KEM39S02B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X und Y: 0,36…1,25m
KEM39S02G1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Standardlänge, Wahlwinkel
KEM39S02G4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S02G5LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S02G6LMF |  |  | x |  | unibar M,1000A,L-Element. vertikal,90° nach unten,Wahl X u. Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S02N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Standardlänge
KEM39S02X4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36…1,25m
KEM39S02Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl Y: 0,36…1,25m
KEM39S03N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Anschlussstück für Schaltgerätekombination
KEM39S04B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl X und Y: 0,36…1,25m
KEM39S04G1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,L-Element. horizontal, 90° nach links, Standardlänge, Wahlwinkel
KEM39S04G4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl X: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S04G5LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S04G6LMF |  |  | x |  | unibar M,1000A,L-Element. horizontal,90° nach links,Wahl Xu.Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S04N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Standardlänge
KEM39S04X4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl X: 0,36…1,25m
KEM39S04Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl Y: 0,36…1,25m
KEM39S05B4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X und Y: 0,36…1,25m
KEM39S05G1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Standardlänge, Wahlwinkel
KEM39S05G4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S05G5LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S05G6LMF |  |  | x |  | unibar M,1000A,L-Element. vertikal,90° nach oben,Wahl X u. Y: 0,36…1,25m+Winkel
KEM39S05N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Standardlänge
KEM39S05X4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0,36…1,25m
KEM39S05Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl Y: 0,36…1,25m
KEM39S10R0LMF |  |  | x |  | unibar M,Endflansch für Stromschienenelemente, 630 - 1000A
KEM39S20R0LMF |  |  | x |  | unibar M,Befestigungsbügel für Flach- und Hochkanteinbaulage 630 - 1000A
KEM39S27R0LMF |  |  | x |  | unibar M,Durchführungsschutz bei Wand- und Deckendurchführung, 630 - 1000A
KEM39S29R0LMF |  |  | x |  | unibar M,Verbindungsblock für Stromschienenelemente 630 - 1000A
KEM39S40B4LMF |  |  | x |  | unibar M,1000A,Z-Elem. vertikal,90° re+ li ,Wahl X,Y:0,36-0,60m, Z:0,26-1,25m
KEM39S40Z4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,Z-Elem. vertikal, 90° rechts+links,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,26-1,25m
KEM39S41B4LMF |  |  | x |  | unibar M,1000A,Z-Elem. vertikal,90° li+ re ,Wahl X,Y:0,36-0,60m, Z:0,26-1,25m
KEM39S41Z4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,Z-Elem. vertikal, 90° links+rechts,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,26-1,25m
KEM39S42B4LMF |  |  | x |  | unibar M,1000A,Z-Elem. vertikal, 90° unt+oben,Wahl X,Y:0,36-0,60m, Z:0,26-1,25m
KEM39S42Z4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,Z-Elem. vertikal, 90° unt+oben,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,26-1,25m
KEM39S43B4LMF |  |  | x |  | unibar M,1000A,Z-Elem. vertikal, 90° oben+unt,Wahl X,Y:0,36-0,60m, Z:0,26-1,25m
KEM39S43Z4LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,Z-Elem. vertikal, 90° oben+unt,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,26-1,25m
KEM39S50Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Kabelendeinspeisung mit Kabeltülle (für Mehrleiterkabel)
KEM39S51Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Kabelendeinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)l
KEM39S52Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
KEM39S53Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A,Kabelendeinsp. M. Kabelraum u. Einführungsplatte(Einleiterkabel)
KEM39S55R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Kabeleinführungsplatte für Einspeisekästen 1000 A (f. Einleiterkabel)
KEM39S56Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Mitteneinspeisung mit Kabeltülle (für Mehrleiterkabel)
KEM39S57R0LMF |  |  | x |  | unibar M,Kabeleinführungsplatte für Mitteneinspeisek. 1000 A (f. Einleiterkabel)
KEM39S58Z0LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, Mitteneinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)
KEM39S59R0LMF |  |  | x |  | unibar M, Kabelraum für Endeinspeisekasten 1000A
KEM39S60N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, T-Stück, 90° nach unten
KEM39S61N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, T-Stück vertikal, 90° nach oben
KEM39S62N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, T-Stück horizontal, 90° nach links
KEM39S63N1LMF |  |  | x |  | unibar M, 1000A, T-Stück horizontal, 90° nach rechts
KEM39S82W4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI90 für gerades Element bis 1000 A
KEM39S82X4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI90 für L- Element X- Seite bis 1000 A
KEM39S82Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI90 für L- Element Y- Seite bis 1000 A
KEM39S83W4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für gerades Element bis 1000 A
KEM39S83X4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für L- Element X- Seite bis 1000 A
KEM39S83Y4LMF |  |  | x |  | unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für L- Element Y- Seite bis 1000 A