## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten zum Verkaufsstart Oktober 2023
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für GH- Print-Katalog | Vorschlag für Lagerartikel | Bezeichnung
Gebäudesteuerung
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Oktober 2023 | bis Oktober 2025
Präsenzmelder
EED503 | EE816 |  | x | x | Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m
EED505 |  |  | x | x | Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
EED513 | EE816 + EEK001 |  | x | x | Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m
EED515 |  |  | x | x | Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
EED518 |  |  | x | x | Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m
EER501 | EE815 |  | x | x | Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø10m
EER503 | EE810, EE815 |  | x | x | Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
EER505 | EE880 |  | x | x | Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
EER513 | EE810, EE815 |  | x | x | Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
EER515 | EE880 |  | x | x | Bewegungsmelder Korridor 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
EER518 |  |  | x | x | Bewegungsm. Highbay 360° Aufputzmontage Schließerkontakt Erfassunghöhe 8m
TXC513 | TX510, TCC510S, TCC530E, TX511 |  |  | x | Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m
TXC515 |  |  |  | x | Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
TXC518 |  |  |  | x | Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m
TXD501 | TCC530E, TCC510S |  |  | x | Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø10m
TXD503 | TX510, TCC510S, TCC530E, TX511 |  |  | x | Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø20m
TXD505 |  |  |  | x | Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
Leitungsführung
lieferbar ab
Oktober 2023
Bodenkanal tehalit BKB-BKG
BKB3002 |  |  |  |  | Oberteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80 mit 1m Länge
BKB3002W3 |  |  |  |  | Oberteil Wanne für Bodenkanal Bürstenleiste BKB300 mit 1m Länge
BKB300532 |  |  |  |  | Flachwinkel Oberteil Außeneck für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80
BKB300532W3 |  |  |  |  | Flachwinkel Wannenoberteil Außeneck für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80
BKB300542 |  |  |  |  | Flachwinkel Oberteil Inneneck für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80
BKB300542W3 |  |  |  |  | Flachwinkel Wannenoberteil Inneneck für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKB 300x80
BKBD300801 |  |  |  |  | Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80 mit Länge von 2m
BKBD30080531 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Außeneck für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80
BKBD30080541 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Inneneck für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80
BKG2002BL |  |  |  |  | Oberteil Blind für Bodenkanal geschlossen BKG200 mit 1m Länge
BKG2002LA |  |  |  |  | Oberteil mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG200 mit 0,5m Länge
BKG2002W3 |  |  |  |  | Oberteil Wanne für Bodenkanal geschlossen BKG200 mit 1m Länge
BKG2002W3LA |  |  |  |  | OT Wanne mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG200 mit 0,5m Länge
BKG200606 |  |  |  |  | Endstück für Brüstungskanal Boden geschlossen BKG 200x60
BKG2008T |  |  |  |  | T-Stück Adapter für den Bodenkanal BKG/BKB mit einer 200mm Breite
BKG3002BL |  |  |  |  | Oberteil Blind für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 1m Länge
BKG3002LA |  |  |  |  | Oberteil mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 0,5m Länge
BKG3002W3 |  |  |  |  | Oberteil Wanne für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 1m Länge
BKG3002W3LA |  |  |  |  | OT Wanne mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 0,5m Länge
BKG300606 |  |  |  |  | Endstück für Brüstungskanal Boden geschlossen BKG 300x60
BKG300806 |  |  |  |  | Endstück für Brüstungskanal Boden geschlossen BKG 300x80
BKG3008T |  |  |  |  | T-Stück Adapter für den Bodenkanal BKG/BKB mit einer 300mm Breite
BKG4002BL |  |  |  |  | Oberteil Blind für Bodenkanal geschlossen BKG400 mit 1m Länge
BKG4002LA |  |  |  |  | Oberteil mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG400 mit 0,5m Länge
BKG4002W3 |  |  |  |  | Oberteil Wanne für Bodenkanal geschlossen BKG400 mit 1m Länge
BKG4002W3LA |  |  |  |  | OT Wanne mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG400 mit 0,5m Länge
BKG400606 |  |  |  |  | Endstück für Brüstungskanal Boden geschlossen BKG 400x60
BKG400806 |  |  |  |  | Endstück für Brüstungskanal Boden geschlossen BKG 400x80
BKG4008T |  |  |  |  | T-Stück Adapter für den Bodenkanal BKG/BKB mit einer 400mm Breite
BKG5002BL |  |  |  |  | Oberteil Blind für Bodenkanal geschlossen BKG500 mit 1m Länge
BKG5002LA |  |  |  |  | Oberteil mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG500 mit 0,5m Länge
BKG5002W3 |  |  |  |  | Oberteil Wanne für Bodenkanal geschlossen BKG500 mit 1m Länge
BKG5002W3LA |  |  |  |  | OT Wanne mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG500 mit 0,5m Länge
BKG500606 |  |  |  |  | Endstück für Brüstungskanal Boden geschlossen BKG 500x60
BKG500806 |  |  |  |  | Endstück für Brüstungskanal Boden geschlossen BKG 500x80
BKG5008T |  |  |  |  | T-Stück Adapter für den Bodenkanal BKG/BKB mit einer 500mm Breite
BKGD200601 |  |  |  |  | Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 200x60 mit Länge von 2m
BKGD2006051 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 200x60
BKGD300601 |  |  |  |  | Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x60 mit Länge von 2m
BKGD3006051 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x60
BKGD300801 |  |  |  |  | Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x80 mit Länge von 2m
BKGD3008051 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x80
BKGD400601 |  |  |  |  | Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60 mit Länge von 2m
BKGD4006051 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60
BKGD400801 |  |  |  |  | Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x80 mit Länge von 2m
BKGD4008051 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x80
BKGD500601 |  |  |  |  | Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 500x60 mit Länge von 2m
BKGD5006051 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 500x60
BKGD500801 |  |  |  |  | Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 500x80 mit Länge von 2m
BKGD5008051 |  |  |  |  | Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 500x80
BKGDFLFGR1 |  |  |  |  | Dose für FLF Steckdose Gr.I 1-fach
BKGDFLFGR2Q |  |  |  |  | Dose für FLF Steckdose Gr.II quer
BKGGT60 |  |  |  |  | Geräteträger für 45x45er Steckdose für Bodenkanal BKG/BKG mit Höhe 60mm
BKGGT80 |  |  |  |  | Geräteträger für 45x45er Steckdose für Bodenkanal BKG/BKG mit Höhe 80mm
BKGKV180 |  |  |  |  | Kanalverbinder für BKG mit 180°
BKGPA |  |  |  |  | Erdungsfeder für Potentialausgleich zwischen UT und OT BKB/BKG, 10 Stück
BKGPAA |  |  |  |  | Erdungsfeder für Potentialausgleich zwischen UT und OT BKB/BKG, 100 Stück
Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten
EKTSETQ12 |  |  |  |  | Terrazzo Set für Kassetten EKQ12 und MKQ12
EKTSETR12 |  |  |  |  | Terrazzo Set für Kassetten EKR12 und MKR12
Kleinverteiler volta
lieferbar ab
Oktober 2023
volta APV 5 reihig
VA602NWH |  |  | x | x | Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür
VA602WWH |  |  | x |  | Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür
VA603NWH |  |  | x | x | Hybrid, volta, Aufputz, 36PLE, 1 Montageplatte, Steckdose und Stahlblechtür
VA603WWH |  |  | x |  | Hybrid, volta, Aufputz, 36PLE, 1 Montageplatte, Steckdose und Kunststofftür
VA60CN |  |  | x | x | Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,3 FI-Kreise,Übersp.ableit
VA60K |  |  |  |  | Tür, volta, APV, 5-reihig, Klarsicht, mit Türschild
VA60NW |  |  | x | x | Multimedia, volta, APV, 5-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, D
VA60T |  |  |  |  | Tür, volta, APV, 5-reihig, Stahlblech, mit Türschild
VA60V |  |  |  |  | Tür, volta, APV, 5-reihig, Stahlblech, geschlitzt
VA60W |  |  |  |  | Tür, volta, APV, 5-reihig, Kunststoff, geschlitzt
VA60WWH |  |  | x |  | Multimedia, volta, APV, 5-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür, D
VZ00LK | VZ00LB | x |  |  | Montageplatte, volta, segmentiert, 95x265 mm, mit Schrauben
VZ205 |  |  |  |  | Abdeckung, volta, APV, 5-reihig
VZ412 |  |  |  |  | Rangierkanal, volta, APV
VZ698 |  |  |  |  | Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück
VZ713 |  |  |  |  | Adapter 1 Modul. Quick Connect in volta APV
Reiheneinbaugeräte / Modulargeräte
lieferbar ab
Oktober 2023
Überspannungsschutz: Kombiableiter T1+T2+T3
SPA212 |  |  |  |  | Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT
SPA312 |  |  |  |  | Überspannungsableiter T1+T2+T3 3P 12.5kA FM TN-C
SPA412 |  |  |  |  | Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
univers N
lieferbar ab
Oktober 2023
Bausteine und Bausätze
UC24BA |  |  |  |  | Bausatz,universN,300x1000mm, Berührungsschutzabdeckung
UC34BA |  |  |  |  | Bausatz,universN,450x1000mm, Berührungsschutzabdeckung
UC44BA |  |  |  |  | Bausatz,universN,600x1000mm, Berührungsschutzabdeckung
UC54L83S |  |  |  |  | Bausatz,universN,750x1000mm,für 9 NH1-3 Trennerleiste auf SS/185mm
UC64L83SM |  |  |  |  | Bausatz,universN,900x1000mm,für 9 NH1-3 Leisten auf SS/185mm;Abg.oben/unten
UZ44BDA |  |  |  |  | 10x Bedienungshandbuch für univers N
Anreihstandverteiler
FZ8911ES |  |  |  |  | Traufblech ASV B1100 Einzelschrank RAL7035
FZ8911ESA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1100 Einzelschrank RAL nach Wahl
FZ8911RL |  |  |  |  | Traufblech ASV B1100 Reihenschrank links RAL7035
FZ8911RLA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1100 Reihenschrank links RAL nach Wahl
FZ8911RM |  |  |  |  | Traufblech ASV B1100 Reihenschrank mittig RAL7035
FZ8911RMA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1100 Reihenschrank mittig RAL nach Wahl
FZ8911RR |  |  |  |  | Traufblech ASV B1100 Reihenschrank rechts RAL7035
FZ8911RRA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1100 Reihenschrank rechts RAL nach Wahl
FZ8913ES |  |  |  |  | Traufblech ASV B1350 Einzelschrank RAL7035
FZ8913ESA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1350 Einzelschrank RAL nach Wahl
FZ8913RL |  |  |  |  | Traufblech ASV B1350 Reihenschrank links RAL7035
FZ8913RLA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1350 Reihenschrank links RAL nach Wahl
FZ8913RM |  |  |  |  | Traufblech ASV B1350 Reihenschrank mittig RAL7035
FZ8913RMA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1350 Reihenschrank mittig RAL nach Wahl
FZ8913RR |  |  |  |  | Traufblech ASV B1350 Reihenschrank rechts RAL7035
FZ8913RRA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1350 Reihenschrank rechts RAL nach Wahl
FZ8916ES |  |  |  |  | Traufblech ASV B1600 Einzelschrank RAL7035
FZ8916ESA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1600 Einzelschrank RAL nach Wahl
FZ8916RL |  |  |  |  | Traufblech ASV B1600 Reihenschrank links RAL7035
FZ8916RLA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1600 Reihenschrank links RAL nach Wahl
FZ8916RM |  |  |  |  | Traufblech ASV B1600 Reihenschrank mittig RAL7035
FZ8916RMA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1600 Reihenschrank mittig RAL nach Wahl
FZ8916RR |  |  |  |  | Traufblech ASV B1600 Reihenschrank rechts RAL7035
FZ8916RRA |  |  |  |  | Traufblech ASV B1600 Reihenschrank rechts RAL nach Wahl
FZ8935ES |  |  |  |  | Traufblech ASV B350 Einzelschrank RAL7035
FZ8935ESA |  |  |  |  | Traufblech ASV B350 Einzelschrank RAL nach Wahl
FZ8935RL |  |  |  |  | Traufblech ASV B350 Reihenschrank links RAL7035
FZ8935RLA |  |  |  |  | Traufblech ASV B350 Reihenschrank links RAL nach Wahl
FZ8935RM |  |  |  |  | Traufblech ASV B350 Reihenschrank mittig RAL7035
FZ8935RMA |  |  |  |  | Traufblech ASV B350 Reihenschrank mittig RAL nach Wahl
FZ8935RR |  |  |  |  | Traufblech ASV B350 Reihenschrank rechts RAL7035
FZ8935RRA |  |  |  |  | Traufblech ASV B350 Reihenschrank rechts RAL nach Wahl
FZ8960ES |  |  |  |  | Traufblech ASV B600 Einzelschrank RAL7035
FZ8960ESA |  |  |  |  | Traufblech ASV B600 Einzelschrank RAL nach Wahl
FZ8960RL |  |  |  |  | Traufblech ASV B600 Reihenschrank links RAL7035
FZ8960RLA |  |  |  |  | Traufblech ASV B600 Reihenschrank links RAL nach Wahl
FZ8960RM |  |  |  |  | Traufblech ASV B600 Reihenschrank mittig RAL7035
FZ8960RMA |  |  |  |  | Traufblech ASV B600 Reihenschrank mittig RAL nach Wahl
FZ8960RR |  |  |  |  | Traufblech ASV B600 Reihenschrank rechts RAL7035
FZ8960RRA |  |  |  |  | Traufblech ASV B600 Reihenschrank rechts RAL nach Wahl
FZ8985ES |  |  |  |  | Traufblech ASV B850 Einzelschrank RAL7035
FZ8985ESA |  |  |  |  | Traufblech ASV B850 Einzelschrank RAL nach Wahl
FZ8985RL |  |  |  |  | Traufblech ASV B850 Reihenschrank links RAL7035
FZ8985RLA |  |  |  |  | Traufblech ASV B850 Reihenschrank links RAL nach Wahl
FZ8985RM |  |  |  |  | Traufblech ASV B850 Reihenschrank mittig RAL7035
FZ8985RMA |  |  |  |  | Traufblech ASV B850 Reihenschrank mittig RAL nach Wahl
FZ8985RR |  |  |  |  | Traufblech ASV B850 Reihenschrank rechts RAL7035
FZ8985RRA |  |  |  |  | Traufblech ASV B850 Reihenschrank rechts RAL nach Wahl
Sicherungsmaterial
lieferbar ab
Oktober 2023
Sicherungslasttrennschalter D02
L73O |  |  | x | x | Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig verschienbar
L76O |  |  | x | x | Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N Hutschiene FI-Vorsicherung
Brandschutzkanal
lieferbar ab
Oktober 2023
FWK Plus
FWKP10015009016 |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001500VERZ |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015039016 |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001503VERZ |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015049016 |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001504VERZ |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015059016 |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001505VERZ |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015069016 |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001506VERZ |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015079016 |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001507VERZ |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015089016 |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001508VERZ |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015099016 |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001509VERZ |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP100150W2L9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP100150W2LVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 100x150 mm verzinkt
FWKP100150W2R9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP100150W2RVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 100x150 mmverzinkt
FWKP100150W9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP100150WVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 100x150 mm verzinkt
FWKP10025009016 |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002500VERZ |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025039016 |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002503VERZ |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025049016 |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002504VERZ |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025059016 |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002505VERZ |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025069016 |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002506VERZ |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025079016 |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002507VERZ |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025089016 |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002508VERZ |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025099016 |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002509VERZ |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP100250W2L9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP100250W2LVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 100x250 mm verzinkt
FWKP100250W2R9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP100250W2RVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 100x250 mm verzinkt
FWKP100250W49016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 4te Seite 250 mm breit weiß pulverbeschichtet
FWKP100250W4VERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 4te Seite 250 mm breit verzinkt
FWKP100250W9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP100250WVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 100x250 mm verzinkt
FWKP6006009016 |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600600VERZ |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006039016 |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600603VERZ |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006049016 |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600604VERZ |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006059016 |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600605VERZ |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006069016 |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600606VERZ |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006079016 |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600607VERZ |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006089016 |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600608VERZ |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006099016 |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600609VERZ |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP60060W2L9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60060W2LVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x60 mm verzinkt
FWKP60060W49016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 4te Seite 60 mm breit weiß pulverbeschichtet
FWKP60060W4VERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 4te Seite 60 mm breit verzinkt
FWKP60060W9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60060WVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 60x60 mm verzinkt
FWKP6010009016 |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601000VERZ |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010039016 |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601003VERZ |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010049016 |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601004VERZ |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010059016 |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601005VERZ |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010069016 |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601006VERZ |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010079016 |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601007VERZ |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010089016 |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601008VERZ |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010099016 |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601009VERZ |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP60100W2L9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60100W2LVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x100 mm verzinkt
FWKP60100W2R9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60100W2RVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x100 mm verzinkt
FWKP60100W49016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 4te Seite 100 mm breit weiß pulverbeschichtet
FWKP60100W4VERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 4te Seite 100 mm breit verzinkt
FWKP60100W9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60100WVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 60x100 mm verzinkt
FWKP6015009016 |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601500VERZ |  |  | x | x | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015039016 |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601503VERZ |  |  | x | x | Außeneck FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015049016 |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601504VERZ |  |  | x | x | Inneneck FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015059016 |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601505VERZ |  |  | x | x | Flachwinkel FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015069016 |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601506VERZ |  |  | x | x | Endplatte FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015079016 |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601507VERZ |  |  | x | x | Längenanpassstück FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015089016 |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601508VERZ |  |  | x | x | T-Stück FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015099016 |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601509VERZ |  |  | x | x | Kupplung FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP60150W2L9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60150W2LVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x150 mm verzinkt
FWKP60150W2R9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60150W2RVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 2-seitig 60x150 mm verzinkt
FWKP60150W49016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 4te Seite 150 mm breit weiß pulverbeschichtet
FWKP60150W4VERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 4te Seite 150 mm breit verzinkt
FWKP60150W9016 |  |  | x | x | Wandanschlußstück 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60150WVERZ |  |  | x | x | Wandanschlußstück 60x150 mm verzinkt
FWKPZ001 |  |  | x | x | Trennwandaufnahme für FWKP, Set 8 Stück
FWKPZ002 |  |  | x | x | Schrauben für Oberteil bei Deckenmontage FWKP für 2/4 m
FWKPZ003 |  |  | x | x | Erdungsteil 2x für FWKP Kanal Höhe 60 mm
FWKPZ004 |  |  | x | x | Erdungsteil 2x für FWKP Kanal Höhe 100 mm
FWKPZ005 |  |  | x | x | Bohrschablone FWKP für Kanaloberteil bei Deckenmontage
R2294VERZ |  |  | x | x | Klammer aus Stahl zu LFS/FWKP Oberteil 250mm