## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten zum Verkaufsstart April 2024
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für GH- Print-Katalog | Vorschlag für Lagerartikel | Bezeichnung
Zählerplatzsystem (Verkaufsstart verschoben auf 05/24)
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Mai 2024 | bis Mai 2024
univers Z 16qmm Portfolio-Erweiterung
ZB321X16 |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44
ZB322U16LS |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44
ZB323N16 |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44
ZB323Q16EN |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,SK II,IP44
ZB325C16LS |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44
ZB32ET216W1 |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,BKE-I,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44
ZB32EZ16SB |  |  | x | x | Komplettschrank,uni..Z,1 ZP,BKE-I,OKK,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16mm²,ESA,IP44
ZB32SEA16 |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,BKE-I,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44
ZB32SEQ16 |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,BKE-I,OKK,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16mm²,ESA,IP44
ZB32SEQ16EN |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,BKE-I,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,SK II,IP44
ZB32SET16LK |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,BKE-I,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44
ZB332U16LS |  |  | x | x | Komplettschrank,univ.Z,1 ZP,SG,3-P.,APZ,zRfZ,VT4,1100x550x205mm,16 mm²,ESA,IP44
ZH32P16K |  |  | x | x | Komplettfeld, univ.Z, 3-Punkt, 1 Zählerpl., 5-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH32U16N |  |  | x | x | Komplettfeld, univ.Z, 3-Punkt, 1 Zählerpl., 5-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH33Q16N |  |  | x | x | Komplettfeld, univ.Z, 3-Punkt, 1 Zählerpl., 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH33W16N |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, 3-Punkt, ZSK, 1 ZP, 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH33X16 |  |  | x | x | Komplettfeld, univ.Z, 3-Punkt, 1 ZP, 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH34C16N |  |  | x | x | Komplettfeld, uni.Z, 3-Punkt, ZSK, 1 ZP, Hauptschalter, H=1050mm, 16mm², 1-f.
ZH3ED16N |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, OKK, 1 ZP, 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH3EF16 |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1 Zählerpl., 5-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH3EH16 |  |  | x | x | Komplettfeld, uni.Z, BKE-I, 1 Zählerpl., Hauptschalter, H=1050mm, 16mm², 1-feld.
ZH3EH16N |  |  | x | x | Komplettfeld, univ.Z, BKE-I, OKK, 1 ZP, Hauptschalter, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH3EL16 |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1 Zählerpl., 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH3EL16N |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, OKK, 1 ZP, 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH3EN16 |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1 Zählerpl., 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH3ET16 |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1 Zählerpl., 5-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH3EZ10PN | ZH3EZ11PN |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1050mm, PV-Über./Kaskade, 1ZP, 10mm²
ZH3EZ16N |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, OKK, 1 ZP, 5-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig
ZH3EZ16PN |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1050mm, PV-Über./Kaskade, 1ZP, 16mm²
ZH3PZ10PN |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, 3-P., 1050mm, PV-Über./Kaskade, 1ZP, 10mm²
ZH3PZ16PN |  |  | x | x | Komplettfeld, universZ, 3-P., 1050mm, PV-Über./Kaskade, 1ZP, 16mm²
Gebäudesteuerung (Verkaufsstart verschoben auf 06/24)
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Juni 2024 | bis Dezember 2024
Schaltaktoren UP
TYBS601B | TYB601B | x | x | x | Schaltaktor 1fach,10A / 230V~, UP, KNX
TYBS602F | TYB602F | x | x | x | Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP
TYBS692F | TYB692F | x | x | x | Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
Tasterschnittstellen
TYBS702A | TXB302 | x | x | x | Binäreingang 2fach, UP, KNX
TYBS704A | TXB304 | x | x | x | Binäreingang 4fach, UP, KNX
TYBS794A | TXB322 / TXB344 | x | x | x | Binäreingang 4-fach + 4 LED Ausgänge KNX, Unterputz
DALI Broadcast Dimmer
TYAS664D | TXA664D | x | x | x | DALI Aktor 4-fach KNX easy, Broadcast, RGB(T)W
Schutzgeräte für den Reiheneinbau
lieferbar ab
April 2024
FI Relais Typ B
HR551 |  |  |  |  | Fehlerstromschutz-Relais 30mA -3A Typ B 1-Kanal
HR554 |  |  |  |  | Fehlerstromschutz-Relais 30mA -3A Typ B 4-Kanal
HR721 |  |  |  |  | FI-Wandler Rund Öffnungsdurchmesser 35mm für Relais HR551/HR554
HR722 |  |  |  |  | FI-Wandler Rund Öffnungsdurchmesser 55mm für Relais HR551/HR554
HR723 |  |  |  |  | FI-Wandler Rund Öffnungsdurchmesser 80mm für Relais HR551/HR554
HR724 |  |  |  |  | FI-Wandler Rund Öffnungsdurchmesser 110mm für Relais HR551/HR554
FI/LS 1P+N Typ F
ADF906D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ F QuickConnect
ADF910D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-10A 30mA Typ F QuickConnect
ADF913D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ F QuickConnect
ADF916D |  |  | x | x | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ F QuickConnect
ADF920D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-20A 30mA Typ F QuickConnect
ADF925D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-25A 30mA Typ F QuickConnect
ADF932D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-32A 30mA Typ F QuickConnect
ADF940D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-40A 30mA Typ F QuickConnect
ADF956D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-6A 30mA Typ F QuickConnect
ADF960D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-10A 30mA Typ F QuickConnect
ADF963D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-13A 30mA Typ F QuickConnect
ADF966D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ F QuickConnect
ADF970D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-20A 30mA Typ F QuickConnect
ADF975D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-25A 30mA Typ F QuickConnect
ADF982D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-32A 30mA Typ F QuickConnect
ADF990D |  |  | x |  | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-40A 30mA Typ F QuickConnect
Leitungsführung
lieferbar ab
April 2024
tehalit Geräteeinbau
GKWAD23006 |  |  | x | x | Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz
GKWAD23015 |  |  | x | x | Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz
GKWAD23025 |  |  | x | x | Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5²,2.5m, PVC, Eca, schwarz
GKWAD23050 |  |  | x | x | Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5², 5.0m, PVC, Eca, schwarz
GKWAJC3 |  |  | x | x | Ausgangsstecker Wago Winsta, Code S, 3polig
GKWAKC3 |  |  | x | x | Eingangsbuchse Wago Winsta, Code S, 3polig
GKWAWC3 |  |  | x | x | Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Serie-Schaltung
GKWAXC3 |  |  | x | x | Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Sparwechsel-Schaltung
GS0B01 |  |  | x | x | Ausschalter Wago Winsta Frontrastend
GS0C01 |  |  | x | x | Serienschalter Wago Winsta Frontrastend
GS0D01 |  |  | x | x | Wechselschalter Wago Winsta Frontrastend
GS10017035 |  |  |  |  | Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend lichtgrau
GS10019011 |  |  | x | x | Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend graphitschwarz
GS10019016 |  |  | x | x | Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend verkehrsweiß
GS1001LAN |  |  |  |  | Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend alu lackiert